Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Część 5

5. PRACOWNIA TECHNICZNA - TECHNOLOGIE KONSTRUKCJE 
I URZĄDZENIA MECHATRONICZNE

ZESTAWY I PRZYRZĄDY POMIAROWE

Specyfikacja ilościowa przyrządów i zestawów pomiarowych:

| Lp. | Wymagane przez Zamawiającego parametry opis | Ilość sztuki/zestawy |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Płyta pomiarowa 400x600 | 1 |
| 2 | Statyw magnetyczny z czujnikiem zegarowym "Limit" | 2 |
| 3 | Zestaw pomiarowy 20-częściowy, przeznaczony do warsztatów samochodowych ” | 1 |
| 4 | Zestaw pomiarowy 23-częściowy ”Limit". | 1 |
| 5 | Suwmiarka czujnikowa 0-150mm dokł.0,02mm | 3 |
| 6 | Suwmiarka elektroniczna 300 mm dokł. 0,01mm | 3 |
| 7 | Suwmiarka modułowa moduł 1-26 | 2 |
| 8 | Wysokościomierz suwmiarkowy z lupą 0-300mm, dokł. 0,02mm | 2 |
| 9 | Głębokościomierz suwmiarkowy cyfrowy 0-150mm, dokł. 0,01mm | 1 |
| 10 | Mikrometr elektroniczny 25-50mm, dokł. 0,001mm | 1 |
| 11 | Mikrometr do wymiarów wewn. 5-30mm, dokł.0,01mm | 1 |
| 12 | Mikrometr do gwintów 0-25mm, dokł. 0,01mm z zestawem wymiennych końcówek | 1 |
| 13 | Głębokościomierz mikrometryczny 0-100mm, dokł. 0,01mm | 1 |
| 14 | Średnicówka mikrometryczna 50-600mm, dokł. 0,01mm | 1 |
| 15 | Kątomierz uniwersalny z lupą, dokł. +/- 5 min. | 2 |
| 16 | Zestaw pomiarowy do kół zębatych – mikrometr specjalny z zestawem końcówek kulistych o module 0,6 – 3,5 | 1 |
| 17 | Wałeczki pomiarowe do gwintów | 2 |
| 18 | Płytki wzorcowe stalowe kl I, 47 sztuk | 1 |
| 19 | Płytki kątowe z uchwytami | 2 |

Zestawy i przyrządy pomiarowe powinny charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż te, które wynikają z poniższego  opisu przedmiotu zamówienia.

1. Płyta pomiarowa 400x600

DIN 876/0

Ciemny granit

Wyposażenie dodatkowe: podstawa - solidna szafka z profili stalowych

2. Statyw magnetyczny z czujnikiem zegarowym

Statyw magnetyczny (przegubowy): zasięg 280mm

Czujnik zegarowy 0-10/0,01mm

3.  Zestaw pomiarowy - 20 częściowy "Limit"

Zestaw powinien składać się z 20 części: suwmiarka cyfrowa, głębokościomierz, mikrometr, zestaw sprawdzianów teleskopowych (6 szt.), kątownik płaski, kątomierz, czujnik zegarowy, stojak magnetyczny do czujnika, sprawdziany do otworów (2 szt.), wzorzec do gwintów, szczelinomierz płytkowy, linijka stalowa, rysik oraz cyrkiel. Powinien być dostarczony w pojemniku z tworzywa z odłączaną pokrywą, dopasowanym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Parametry techniczne elementów składowych zestawu

| 4. Zestaw pomiarowy 23 częściowy "Limit" Nazwa elementu - przyrządu | j.m. | Zakres/rozmiar |
| --- | --- | --- |
| Suwmiarka cyfrowa | mm | 150 |
| Głębokościomierz, długość | mm | 75 |
| Mikrometr | mm | 0-25 |
| Zestaw sprawdzianów teleskop. (6 szt.) | mm | 8-150 |
| Kątownik płaski | mm | 150 |
| Kątomierz | mm | 120 |
| Miernik zegarowy | mm | 10/0.01 |
| Stojak do czujnika, maks. wys. | mm | 280 |
| Sprawdziany do otworów | mm | 0.45-1.5 1.5-3.0 |
| Wzorzec do gwintów M/UNC | liczba ostrzy | 55 |
| Szczelinomierz 13-płytkowy | mm | 0.05-1.0 |
| Linijka stalowa | mm | 300 |
| Rysik HM, długość | mm | 150 |
| Cyrkle | mm | 200 |
| Wymiary pojemnika LxBxH | mm | 560x265x40 |
| Masa | kg | 5.6 |

Zestaw powinien składać się z 23 części: suwmiarka cyfrowa, głębokościomierz, suwmiarka warsztatowa, mikrometr, zestaw sprawdzianów średnicowych nastawnych (6 szt.), kątownik płaski, kątownik z podstawą, kątomierz, miernik zegarowy, czujnik uchylny, magnetyczny stojak do czujnika, sprawdziany do otworów (2 szt.), sprawdzian do gwintów, szczelinomierz, linijka stalowa, rysik i cyrkiel.
Powinien być dostarczony w pojemniku z tworzywa z odłączaną pokrywą, dopasowanym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Parametry techniczne elementów składowych zestawu

| Nazwa elementu - przyrządu |  | j.m. |  | Zakres/rozmiar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suwmiarka cyfrowa |  | mm |  | 150 |  |
| Głębokościomierz, długość poprzeczki |  | mm |  | 75 |  |
| Suwmiarka warsztatowa |  | mm |  | 300 |  |
| Mikrometr |  | mm |  | 0-25 |  |
| Sprawdziany średnicowe nastawne (6 szt.) |  | mm |  | 8-150 |  |
| Kątownik płaski |  | mm |  | 100 |  |
| Kątownik z podstawą |  | mm |  | 300 |  |
| Kątomierz |  | mm |  | 120 |  |
| Miernik zegarowy |  | mm |  | 10/0.01 |  |
| Czujnik uchylny |  | mm |  | 0.8/0.01 |  |
| Stojak do czujnika, maks. wys. |  | mm |  | 280 |  |
| Sprawdziany do otworów |  | mm |  | 0.45-1.5 1.5-3.0 |  |
| Sprawdzian do gwintów M/UNC |  | liczba grzebieni |  | 55 |  |
| Szczelinomierz 13-płytkowy |  | mm |  | 0.05-1.0 |  |
| Linijka stalowa z podziałką |  | mm |  | 300 |  |
| Rysik z węgl. spiek., dług. |  | mm |  | 150 |  |
| Cyrkiel |  | mm |  | 200 |  |
| Wymiary pudełka LxBxH |  | mm |  | 550x280x60 |  |
| Masa | kg |  | 6.0 |  |  |
| Opak. | zest |  | 1 |  |  |

5. Suwmiarka czujnikowa 0-150mm/0,02mm

DIN 862

zakres pomiarowy/dokł. -      0-150mm/0,02mm

wykonanie                      -      ze stali nierdzewnej + etui

6. Suwmiarka elektroniczna 0-300mm / 0,01mm

DIN 862

zakres pomiarowy/dokł. -      0-300mm/0,01mm

wykonanie                      -     ze stali nierdzewnej + etui

przełącznik mm/inch

7. Suwmiarka modułowa

zakres pomiarowy: moduł 1-26

8. Wysokościomierz suwmiarkowy z lupką

zakres pomiarowy/dokł - 0-300mm/ 0,02mm

9. Głębokościomierz cyfrowy w metalowej obudowie

zakres pomiarowy/dokł : 0-150mm/0,01mm

10 Mikrometr elektroniczny

DIN 863

zakres pomiarowy/dokł : 25-50mm/0,001mm

bęben i tuleja matowo-chromowa

powierzchnie pomiarowe z węglika spiekanego

11 Mikrometr do wymiarów wewn.

zakres pomiarowy/dokł : 5-30mm/0,01mm

12 Mikrometr do gwintów z zestawem wymiennych końcówek

zakres pomiarowy/dokł: 0-25mm/ 0,01mm

metryczne: skok 0,4 – 7mm

13 Głębokościomierz mikrometryczny

zakres pomiarowy/dokł: 0-100mm/0,01mm

bęben i tuleja matowo-chromowane

Wymiary poprzeczki 100x16mm

14 Średnicówka mikrometryczna

zakres pomiarowy/dokł: 50-600mm/0,01mm

bęben i tuleja matowo-chromowane. Dokładność ± (3+Lprzedłużek+L/50)µm

15 Kątomierz uniwersalny z lupą,

dokł. +/- 5 min.

wyposażony w ramiona 150 i 300mm,

odczyt bezparalaksowy

16 Zestaw pomiarowy do kół zębatych

Mikrometr specjalny z zestawem końcówek kulistych umożliwiających pomiar kół

zębatych o module od 0,6 do 3,5

17 Wałeczki pomiarowe do gwintów

Do pomiaru gwintu metrycznego 60˚: 0,5-6mm

gwintu calowego 55˚: 3-48TPI

długość wałeczków min. 70mm

dokładność: 4µm

zestaw powinien składać się z 48 sztuk wałeczków

18 Płytki wzorcowe w zestawie

Stalowe, wykonane w klasie I, 47 sztuk

19 Płytki kątowe

Stalowe o następujących kątach: 1/4; 1/2; 1;2;3;4;5,10;15;20;25,30

20. Inne.

- Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy i nie używany w jakikolwiek sposób,

- Musi być dostarczony do siedziby Zamawiającego, skompletowany, skonfigurowany oraz wdrożony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zrealizuje oprócz dostawy, instalację, próbne uruchomienie  dostarczonego sprzętu

- Dostarczony sprzęt musi posiadać dokumentację techniczną w języku polskim oraz certyfikat CE lub inne potwierdzające możliwość bezpiecznego wykorzystania go w celach edukacyjnych.

- Na dostarczony sprzęt Wykonawca udziela gwarancji min. 12 miesięcy licząc od dni odbioru sprzętu, zapewnia naprawę gwarancyjną oraz serwis pogwarancyjny,

- Czas realizacji zamówienia: do 14 tygodni