POWIAT JĘDRZEJOWSKI

Jędrzejów, dnia 05.02.2009 r.

BUIA 3421/2/08-09

Wykonawcy ( wszyscy )

Wyjaśnienia do treści SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kompleksu sportowo-dydaktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie.

Postępowanie o zamówienie nr: BUIA 3421/2/08

Numer ogłoszenia: 380061 - 2008; data zamieszczenia: 29.12.2008 r.

W dniu 09. 01. 2009 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania następującej treści:

ROBOTY BUDOWLANE

- Brak w projekcie budowlanym sali sportowej lokalizacji i rozmieszczenia na obiekcie wyposażenia stałego wraz z obsadzeniem tulei pod słupki w posadzce sportowej.	
Prosimy o uzupełnienie projektu o brakujące rysunki.

- Prosimy o podanie parametrów technicznych dla tablicy wyników: wymiary, rodzaj wyświetlanych komunikatów, sposób sterowania.

- Prosimy o podanie parametrów technicznych dla trybun składanych: wymiary, rodzaj materiału dla konstrukcji i ilości siedzisk, sposób montażu, lokalizacja. Gabaryty i lokalizacja winny zapewniać zachowanie dróg ewakuacyjnych na ciągach komunikacyjnych.

- Prosimy o podanie dla atlasu wielofunkcyjnego zakresu ćwiczeń w jakie ma być wyposażony lub podanie typu urządzenia.

- Prosimy o sprecyzowanie ilości tablic do koszykówki na sali sportowej. W przedmiarze jest 3 kpl. tablic do koszykówki, natomiast w zestawieniu 3 kpl. tablic z konstrukcją i 4 kpl. samych tablic.

- Prosimy o sprecyzowanie ilości kurtyn na sali sportowej. W przedmiarze jest 2 kpl., natomiast w zestawieniu 1 kpl.

- Prosimy o sprecyzowanie wyposażenia dla badmintona na sali sportowej. W przedmiarze brak., natomiast w zestawieniu 1 kpl.

- Prosimy o sprecyzowanie pojęcia z przedmiaru Zestaw do podnoszenia ciężarów. Czy pod poz. 24.17 należy rozumieć Siłownię kompletną opisaną w zestawieniu sprzętu ruchomego?

- Prosimy o zweryfikowanie zakresu ilościowego ławeczek i materacy w przedmiarze. Inny zakres występuje w zestawieniu. Prosimy o określenie co ująć w ofercie?

- W przedmiarze jest wymieniony sprzęt sportowy nie ujęty w projekcie budowlanym w wyposażeniu: równoważnia, odskocznia, kozioł. 	
Prosimy potwierdzenie wyceny tych elementów.

- Brak w przedmiarze wyposażenia ruchomego wymienionego w zestawieniu:
- zestaw do skoku w wzwyż;	
- zestaw piłek;	
- płotek treningowy;	
- pachołek 37 cm;	
- wieszak szatniowy;	
- stojak sędziowski;	
- trybuny.	
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

BOISKA SPORTOWE

- Prosimy o określenie dla nawierzchni syntetycznej (sztucznej trawy), parametrów technicznych tj. długość włókien, ilości splotów na m2, ilość włókien na m2 itp.

- Boiska do siatkówki i koszykówki nie powinny mieć nawierzchni ze sztucznej trawy, gdyż nie uzyska się zamierzonego efektu technicznego nawierzchni. 
Standartowo wykonuje się nawierzchnie tartanowe lub asfaltowe. Prosimy o jednoznaczne stanowisko z podaniem parametrów technicznych nawierzchni.

- Bieżnia nie powinna mieć nawierzchni żwirowej, gdyż nie uzyska się zamierzonego efektu technicznego nawierzchni oraz nie można nanieść linii torów.	
Standartowo wykonuje się nawierzchnie tartanowe lub poliuretanowe. Prosimy o jednoznaczne stanowisko z podaniem parametrów technicznych nawierzchni.

- Skocznia nie powinna mieć nawierzchni żwirowej, gdyż nie uzyska się zamierzonego efektu technicznego nawierzchni.	
Standartowo wykonuje się nawierzchnie tartanowe lub poliuretanowe. Prosimy o jednoznaczne stanowisko z podaniem parametrów technicznych nawierzchni.

- Błędnie określono na rysunku bieżni jako pięciotorową. Zgodnie z założoną szerokością 5 m, można wykonać bieżnię czterotorową. Prosimy o skorygowanie ilości torów do 4 – ech.

- Jaka długość bieżni winna być wyceniona, zgodnie z zagospodarowaniem i przedmiarem bieżnia ma 60,0 m, natomiast zgodnie z rysunkiem bieżni, bieżnia ma 100,0 mb. Bieżnia sprinterska na 60,0 winna mieć rozbieg 11,5 mb. Prosimy o jednoznaczne określenie całkowitej długości bieżni czy 60,0 mb, czy 71,5 mb.

- Boisko do siatkówki błędnie zaprojektowano, gdyż 9x18 ma pole gry, a powinien być jeszcze obszar wybiegu za pole gry min. 3 mb, więc należy wykonać nawierzchnię oraz podbudowy o wymiarach 15x24 m i dopiero zastosować obrzeża.	
Winno być 360,0 m2 podbudów i nawierzchni oraz 78,0 mb obrzeży 8x30.

- Boisko do koszykówki błędnie zaprojektowano, gdyż 15x28 ma pole gry, a powinien być jeszcze obszar wybiegu za pole gry min. 1,0 mb, więc należy wykonać nawierzchnię oraz podbudowy o wymiarach 17x30 m i dopiero zastosować obrzeża.	
Winno być 510,0 m2 podbudów i nawierzchni oraz 94,0 mb obrzeży 8x30.

- W przedmiarze na skocznię uniwersalną nie uwzględniono dla pola półokręgu wykonania obrzeża 8x30 o dł. 31,40 mb.	
Prosimy o zwiększenie obmiaru do 97,40 mb obrzeża.

- Czy dla boiska do siatkówki zewn. należy również doliczyć siatkę z antenkami, gdyż brak w przedmiarze?

- Czy dla boiska do koszykówki zewn. należy również doliczyć tablice z koszami, gdyż brak w przedmiarze?

- Czy dla boiska do piłki nożnej doliczyć bramki do piłki nożnej?

- Czy dla boiska do piłki ręcznej doliczyć bramki do piłki ręcznej?

- Czy dla skoczni uniwersalnej należy doliczyć próg do skoku w dal?

Odpowiedzi na pytania

Roboty budowlane

Ad. 1. Brak w projekcie budowlanym lokalizacji i rozmieszczenia na obiekcie wyposażenia stałego wraz z obsadzeniem tulei pod słupki na posadzce wynika z faktu, iż Zamawiający rozwiązania techniczne w tym zakresie pozostawia w gestii Wykonawcy. Dopuszcza się więc różne rozwiązania techniczne w tym zakresie pod warunkiem spełnienia określonych przepisami wymogów oraz posiadania odpowiednich certyfikatów i atestów.

W związku z tym nie zachodzi potrzeba uzupełniania projektu o wnioskowane rysunki w powyższym zakresie.

Ad. 2 Tablica uniwersalna ze stałym napisem / "Gospodarze - Goście", zegar czasowy/ o wymiarach orientacyjnych 100 - 120 x 80 - 100 cm. Sterowanie z pulpitu lub zdalne pilotem.

Ad. 3  Trybuny składane / poszczególne zestawy można złożyć.

Wymiary 1 zestawu:

w stanie rozłożonym  550 x 240 x 1860

złożone        550 x 106,0 x 1860

Wysokość siedziska ostatniego rzędu 1260

Ilość rzędów - 4

Ilość kompletów - 6

Konstrukcja stalowa z ławkami lub  indywidualnymi siedzeniami z atestem " B " i p.poż

Sekcje środkowe zsuwane po max 16 miejsc, skrajne po max 8 - 10 miejsc.

Trybuny są ruchome i rozkładane w zależności od potrzeb, długość i szerokość galerii pozwala na zestawienie w stanie rozłożonym trybun z zapewnieniem dostatecznej szerokości przejść i dróg ewakuacyjnych.

Przykładowy układ- jedna sekcja przy ścianie, przejście, 2 sekcje zsunięte - przejście - 2 sekcje zsunięte - przejście, pojedyncza sekcja przy przeciwległej ścianie razem 6 sekcji.

Ad.4 Urządzenie typu Atlas pozwalające na ćwiczenie co najmniej takich mięśni jak: mięśnie grzbietowe tylne, bicepsy, ramiona, mięśnie piersiowe, mięśnie czterogłowe, łopatek, bicepsy, mięśnie ud, przedramion i pleców.

Orientacyjne wymiary:

Szerokość 140 cm

Wysokość 206 cm

Długość 155 cm

Ad. 5 Należy przewidzieć montaż czterech tablic do koszykówki:

- dwie na ścianach szczytowych składane

- jedna podwieszana na konstrukcji dachu / opuszczana elektrycznie /

- jedna na bocznej ścianie / do ćwiczeń / na konstrukcji stałej.

Ad. 6 Należy zastosować 2 kurtyny ( 2 komplety kurtyn rozsuwanych ).

Ad. 7 Wyposażenie dla badmintona obejmuje: siatkę białą  + słupki. W związku z tym w/w elementy należy uwzględnić w przedkładanej ofercie w części dotyczącej wyposażenia hali.

Ad. 8 Pod pozycją 24.17 należy rozumieć siłownię kompletną, którą opisano w pliku „Wyposażenie stałe i ruchome” - „Zmiana SIWZ z dnia 05. 02. 2009 r.

Ad. 9 Informacja – patrz plik „Wyposażenie stałe i ruchome" -„Zmiana SIWZ z dnia 05. 02. 2009 r.

Ad.10 W ofercie należy uwzględnić urządzenia ujęte w zestawieniu wyposażenia w pliku „Wyposażenie stałe i ruchome" - „Zmiana SIWZ z dnia 05. 02. 2009 r.

Ad. 11 O te pozycje należy zwiększyć przedmiar.

Boiska sportowe

Ad. 12 Boisko do piłki nożnej: trawa syntetyczna

Włókno:

- wysokość 60 mm

- 100 % polietylen, monofilowe

- dwa odcienie zieleni

- grubość min 145 mikronów

- DTEX min 14 500

Nawierzchnia :

- gęstość / splotów/ m2 /: min 7 350

- gęstość / włókien/ m2 /: min 117 000

- ciężar nawierzchni / g/m2 /: min 2 820

- wypełnienie: piasek kwarcowy, granulat gumowy SBR

- linie: wklejane lub wszyte

Ad. 13 Boisko do siatkówki i koszykówki:

Wysokość całkowita: 17 mm

Włókno: 100 5 Polietylen, fibrylowane

Grubość: 80 mikronów

DTEX: 8 800

Ciężar: 2 760 g/m2

Gęstość splotów: 50 000/m2

Gęstość włókien: 100 000/m2

Wypełnienie : piasek kwarcowy

Kolor: zielony

Ad. 14 i 15  Nawierzchnia bieżni i skoczni syntetyczne:

Grubość całkowita: 13 mm

Przepuszczalność dla wody - tak

Konstrukcja nawierzchni: baza z granulatu gumowego z lepiszczem poliuretanowym o gr 11 mm, strukturalne powleczenie natryskowe z barwionego poliuretanu z granulatem gumowym o gr. 2 mm.

Wytrzymałość na rozciąganie                   / MPa /      ≥ 0,70

Wydłużenie względne przy zerwaniu         / % /        53 ± 5

Wytrzymałość na rozdzieranie                   / N /         ≥ 100

Ścieralność                                                 / mm /      ≤ 0,09

Zmiana wymiarów w tem. 60 0 C              / % /         ≤ 0,02

Twardość wg. metody Shore,a                   /SH.A /    65 ± 5

Ad. 16 Przyjąć bieżnię 4 torową

Ad.17 Całkowita długość bieżni 71,5 mb

Ad. 18 Zwiększyć powierzchnię boiska do wymiaru 15 x 24m

Ad. 19 Należy przyjąć proponowane wymiary 17 x 30 m

Ad. 20 Przyjąć jego wykonanie 8 x 30 o długości 31,4 mb.

Ad. 21- 24 Doliczyć kosze, konstrukcje do mocowania tablic do koszykówki, bramki do piłki nożnej i ręcznej, słupki do siatkówki, stojaki do skoczni,

Ad. 25 Doliczyć.