POWIAT JĘDRZEJOWSKI

Jędrzejów, dnia 16.02.2009 r.

BUIA 3421/2/08-09

Wykonawcy ( wszyscy )

Wyjaśnienia do treści SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kompleksu sportowo-dydaktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie.

Postępowanie o zamówienie nr: BUIA 3421/2/08

Numer ogłoszenia: 380061 - 2008; data zamieszczenia: 29.12.2008 r.

W dniu 15. 01. 2009 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania następującej treści:

1. Zgodnie z SIWZ dz. XIV pkt.1 „wykonawca podaje cenę ryczałtową w oparciu o własną , opartą na rachunku ekonomicznym kalkulację ceny”

Jednocześnie w piśmie z 09.01.2009 r. Inwestor  wymaga dołączenia kosztorysów szczegółowych.

Prosimy o potwierdzenie, że w oferent może sporządzić własny kosztorys tzn:

-dopisywać i skreślać pozycje z dołączonego przedmiaru inwestorskiego

-zmieniać podstawy wyceny ( w przypadku zastosowania w tym kosztorysie nieadekwatnych norm w stosunku do zastosowanej technologii wykonania -np. poz.2.20; 5.16 i inne)

-zmieniać nakłady R, M, S w danej pozycji (często normy nie odpowiadają –są albo za duże albo za małe)

Zgoda Inwestora na sporządzenie własnego kosztorysu ( przy zachowaniu układu działowego z przedmiaru)zgodnie z rachunkiem ekonomicznym, pozwoli na przedstawienie przez oferenta właściwej (w każdej pozycji kosztorysowej) ceny jednostkowej, co przy ewentualnym ograniczeniu zakresu rzeczowego nie jest obojętne tak dla Inwestora jak i wykonawcy.

Nie będzie też podstawy do częstych dzisiaj protestów składanych przez oferentów, bo znaleziono np. pomyłkę o 0,01 m2, co nie wpływa na cenę, a przedłuża i komplikuje procedurę przetargową.

2. Prosimy o podanie kolorystyki płyt dachowych warstwowych. Czy takie same jak płyty ścienne tzn. jasno kremowe.

3. Wg. opisu:”szklana ścianka łącznika „systemowa” szklona szkłem refleksyjnym w odcieniu zielonym, 	stolarka ciemnozielona lub szkło błękitne, stolarka grafitowa”

Prosimy o ścisłe określenie kolorystyki:

a) stolarka PCV-budynku i sali gimnastycznej -biała czy kolorowa (jedno czy dwustronnie) oraz 	kolor szyb (nie odcień!!!!)

b) ślusarka aluminiowa  oraz kolor szyb

c) stolarka drewniana wewnętrzna

4. Jaka okleina drzwi wewnętrznych i jakie ościeżnice-drewniane, metalowe, narożne, obejmujące

-malowana

-okleina producenta, drewnopodobna czy naturalna

5. Wg. opisu –otwieranie okien z poziomu podłogi:

Czy tylko na sali gimnastycznej czy i w pozostałych pomieszczeniach?

6. Brak rysunku z rozmieszczeniem wyposażenia sali. Co oznacza zapis przedmiaru:

a) -24.1-tablice opuszczane elektrycznie -1 kpl

-24.2-tablice do kosza-2 kpl

Czy tablice do kosza opuszczane- boisko główne (1kpl=2szt)

tablice do kosza 2kpl=4 szt. umieszczone gdzie? jaki ich sposób mocowania-do ścian na  wspornikach czy na  słupkach.

Jednocześnie w opisie jest inny zestaw –tablice do koszykówki mocowane do ściany lub słupów 	      -4 kpl.

b) urządzenie do siatkówki-1 kpl- słupki+siatka czy też stanowisko sędziowskie

c) w wykazie jest elektroniczna tablica wyników, brak w przedmiarze

Prosimy o jednoznaczne określenie wyposażenia, sposobu mocowania, wskazania miejsca montażu i ilości (nie myląc kpl. ze szt.)

7. Na rysunku podłoga -klepka dębowa, w specyfikacji technicznej klepka bukowa.

Czy należy to interpretować ze  klepka dębowa w salach ćwiczeń i sali gimnastycznej, zaś bukowa

w pokoju nauczycielskim oraz gabinecie?

Jednocześnie czy podłoga sportowa  tylko w hali, zaś w salach ćwiczeń parkiet klejony do 	podłoża?

8. Brak w załączonej dokumentacji planszy zbiorczej zagospodarowania terenu-jak i gdzie  usytuowane boiska, dojścia, chodniki, place manewrowe, parkingi. Prosimy o dołączenie pt. dróg i zagospodarowania terenu

9. Prosimy o dołączenie rysunku ogrodzenia. Czy wrota stalowe przesuwane ręcznie czy automatycznie, jakie wysokości cokołu i jaki rodzaj jego wykończenia (betonowy, okładzina, tynk-jaki)

10. Jaki standard wykonanie boisk przewiduje Inwestor

- boisko do siatkówki-trawa naturalna czy  syntetyczna (opis z rysunków)

- boisko do siatkówki-trawa naturalna czy syntetyczna (opis z rysunków)

-boisko do piłki nożnej-jaka nawierzchnia, brak rysunku warstw konstrukcyjnych

-czy na pewno bieżnia zużlobetonowa

11. Również wyposażenie boisk zewnętrznych jest nieściśle określone

a) boisko do siatkówki-dlaczego stojaki do siatkówki z krzesełkiem sędziowskim- 2 kpl.?

b) boisko do koszykówki –czy tylko stojaki czy i tablice

12. Czy bramy garażowe podnoszone ręcznie czy sterowane automatycznie ?

13. Czy wyposażenie  w sprzęt gaśniczy wchodzi w zakres przetargu czy użytkownik sam w ten sprzęt 	wyposaży obiekt. Jeżeli wchodzi w zakres przetargu proszę o podanie rodzaju i ilości sprzętu

14. Wg. opisu –ochrona poż. wymagana odporność konstrukcji dachu R15-wg. przedmiarów 30 min. Jaka obowiązuje?

Odpowiedź Zamawiającego

Ad.1 Wykonawcy mogą przyjmować inne podstawy wyceny, w tym wprowadzić kalkulację własną. Istotą kalkulacji jest to, aby wykonawca na własną odpowiedzialność i według własnych danych sporządził wycenę robót objętych pozycją przedmiarową, kalkulując cenę w pełni na zasadach rynkowych.

Opracowany kosztorys ofertowy winien zawierać wszystkie pozycje wskazane w przedmiarze inwestorskim. Podane ilości przedmiarowe nie mogą być zmieniane.

Ad.2 Płyty dachowe w kolorze jasno kremowym / kość słoniowa podobnie jak płyty ścienne na ścianach szczytowych montowane od poziomu dolnego pasa kratownicy do powierzchni połaci dachowej i obróbki słupów.

Ad. 3 Stolarka ciemno zielona wg RAL 6026 zestawy termoizolacyjne szklone szkłem refleksyjnym o odcieniu jasno zielonym. Szyby o zwiększonej odporności na uderzenia / szkło hartowane /. Drzwi wejściowe szklone zestawami termoizolacyjnymi jak " ścianka systemowa" / kolor stolarki ciemno zielony /.

Szyby z powłoką jasno zieloną.

a/  stolarka PCV łącznika i zaplecza hali sportowej oraz ścian szczytowych - biała od wewnątrz, brązowa na zewnątrz

b/ ślusarka aluminiowa ciemno zielona, kolor szyb zewnętrznych jasno zielony.

Ad. 4 Ościeżnice muszą zapewnić wykładanie się drzwi na ścianę i spełniać wymogi PN dotyczące wykonania drzwi w budynkach użyteczności publicznej. Drzwi płytowe, ościeżnice stalowe.

Ad.5 Dotyczy okien położonych nad galerią / na przeciwległej ścianie do ściany przeszklonej/ oraz okien ściany przeszklonej / tylko hala sportowa /.

Ad.6

a/ tablica opuszczana elektrycznie od konstrukcji sufitu - 1 komplet

2 tablice umieszczone na ścianach szczytowych na konstrukcji przytwierdzonej stalowymi kołkami rozporowymi do ściany / składane na ścianę /;

czwarty komplet umieszczony na bocznej ścianie - tablica z koszem do ćwiczeń / konstrukcja stała.

Cały opis dotyczy 4 tablic do kosza jakie znajdują się na hali sportowej.

b/ komplet uniwersalny do siatkówki, tenisa i badmintona + krzesełko sędziowskie jak w wykazie "Wyposażenie stałe i wyposażenie ruchome"

c/ jest w przedmiarze – „Zmiana SIWZ z dnia 13. 02. 2009 r.”

Sposób montażu wg zaleceń producenta.

Ad.7 Tak.

Podłoga sprężysta sportowa tylko w hali sportowej / parkiet dębowy /, na salach ćwiczeń parkiet bukowy lub dębowy klejony do podbudowy.

Ad.8 Zagospodarowanie terenu wraz z rozplanowaniem boisk znajduje się w pliku „Mapa” -  „Zmiana SIWZ z dnia 13. 02. 2009 r.”

Ad.9  Ogrodzenie od strony wschodniej:

1. Panele z drutu ø 5 mm ocynkowane powlekane w kolorze granatowym na słupkach systemowych.

Długość całkowita ogrodzenia     130 m

Ilość słupków w zależności od przyjętej szerokości panelu / w handlu dostępne są różne / wysokość około 150 - 180 cm / montaż wg. instrukcji producenta /

Przykładowe wymiary: panel 1730 mm x 2500, trzy przetłoczenia pręta, słupek typowy o przekroju 60 x 40 , siatka z drutu ø 5 mm o oczkach 50 x 200 mm

2.Ogrodzenie betonowe:

Dostępne w handlu słupy i poziome elementy ażurowe z betonu w prostych formach dekoracyjnych.

Długość całkowita - 275 m, wysokość 175 cm, szerokość jednego elementu 205 cm,  montaż wg. wskazówek producenta.

Wrota stalowe przesuwane ręcznie dotyczą ogrodzenia boiska, a nie terenu całego kompleksu szkolnego.

Ad. 10 Boisko do piłki nożnej: trawa syntetyczna

Włókno:

- wysokość min. 60 mm

- 100 % polietylen, monofilowe

- dwa odcienie zieleni

- grubość min 145 mikronów

- DTEX min 14 500

Nawierzchnia :

- gęstość / splotów/ m2 /: min 7 350

- gęstość / włókien/ m2 /: min 117 000

- ciężar nawierzchni / g/m2 /: min 2 820

- wypełnienie: piasek kwarcowy, granulat gumowy SBR

- linie: wklejane lub wszyte

Boisko do siatkówki i koszykówki:

Wysokość całkowita: 17 mm

Włókno: 100 5 Polietylen, fibrylowane

Grubość: 80 mikronów

DTEX: 8 800

Ciężar: 2 760 g/m2

Gęstość splotów: 50 000/m2

Gęstość włókien: 100 000/m2

Wypełnienie : piasek kwarcowy

Kolor: zielony

Nawierzchnia bieżni i skoczni syntetyczne:

Grubość całkowita: 13 mm

Przepuszczalność dla wody - tak

Konstrukcja nawierzchni: baza z granulatu gumowego z lepiszczem poliuretanowym

gr 11 mm, strukturalne powleczenie natryskowe z barwionego poliuretanu z granulatem gumowym o gr. 2 mm.

Wytrzymałość na rozciąganie                   / MPa /      ≥ 0,70

Wydłużenie względne przy zerwaniu         / % /        53 ± 5

Wytrzymałość na rozdzieranie                   / N /         ≥ 100

Ścieralność                                                 / mm /      ≤ 0,09

Zmiana wymiarów w temp. 60 0 C              / % /         ≤ 0,02

Twardość wg metody Shore,a                   /SH.A /    65 ± 5

Zastosowane nawierzchnie ( boisk, bieżni, skoczni ) winny posiadać - atest ITB i PZH.

Ad.11

a/ - 1 komplet. Jest w przedmiarze.

b/ - słupki i tablice

Ad. 12 Bramy garażowe podnoszone ręcznie

Ad.13 Wykonawca wyposaża obiekt w hydranty ze składanym wężem półsztywnym umieszczone w szafkach pozostały sprzęt w gestii inwestora

Ad.14 Wg zamieszczonego opisu w PT hali zgodnie z przepisami ochrony p.poż.

- Słupy konstrukcji dachowej do wysokości galerii odporność R 60 / malowane farbami p.poż. do granicy R30 + obmurowanie ½ cegły lub obudowa płytami z atestem R60.

Powyżej galerii wystarczy malowanie farbami p. poż. do R30.

- W konstrukcje dachu wlicza się dźwigar kratowy malowany farbami p.poż. do R30, płatwie i płyty zalicza się do pokrycia dachu z odpornością R15.

Projektowany obiekt spełnia powyższe warunki.