POWIAT JĘDRZEJOWSKI

Jędrzejów, dnia 16.02.2009 r.

BUIA 3421/2/08-09

Wykonawcy ( wszyscy )

Wyjaśnienia do treści SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kompleksu sportowo-dydaktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie.

Postępowanie o zamówienie nr: BUIA 3421/2/08

Numer ogłoszenia: 380061 - 2008; data zamieszczenia: 29.12.2008 r.

W dniu 13. 02. 2009 r. wpłynęło do Zamawiającego pismo o następującej treści:

Pytanie 1 – Uprzejmie porosimy o informację, czy oferty należy załączyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków technicznych przez oferowane nawierzchnie:

Dla nawierzchni poliuretanowej:

- Atest PZH oferowanej nawierzchni

- Kartę techniczną oferowanej nawierzchni

- Certyfikat IAAF oferowanej nawierzchni

- Aprobatę Techniczną ITB, Rekomendację Techniczną ITB lub inny dokument wydany przez uprawnioną instytucję certyfikującą, który potwierdzi, iż parametry oferowanej nawierzchni są zgodne w wymaganiami STWiOR.

- Autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Dla nawierzchni z trawy syntetycznej (boisko piłkarskie)

- Aprobata techniczna ITB lub Rekomendacja techniczna ITB lub wynik badania specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport lub inny równoważny.

- Kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez producenta

- Certyfikat FIFA dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni

- Atest PZH oferowanej nawierzchni

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię

Dla nawierzchni boiska do siatkówki i koszykówki

- Aprobata techniczna ITB lub rekomendacja techniczna ITB lub wynik badania specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport lub inny równoważny.

- Kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez producenta

- Atest PZH oferowanej nawierzchni

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż w zakresie wymagań odnośnie sztucznej trawy oraz posiadanych atestów przez wszystkie rodzaje nawierzchni, dopuszcza się nawierzchnie o następujących parametrach:

Boisko do piłki nożnej: trawa syntetyczna

Włókno:

- wysokość min. 60 mm

- 100 % polietylen, monofilowe

- dwa odcienie zieleni

- grubość min 145 mikronów

- DTEX min 14 500

Nawierzchnia :

- gęstość / splotów/ m2 /: min 7 350

- gęstość / włókien/ m2 /: min 117 000

- ciężar nawierzchni / g/m2 /: min 2 820

- wypełnienie: piasek kwarcowy, granulat gumowy SBR

- linie: wklejane lub wszyte

Boisko do siatkówki i koszykówki:

Wysokość całkowita: 17 mm

Włókno: 100 5 Polietylen, fibrylowane

Grubość: 80 mikronów

DTEX: 8 800

Ciężar: 2 760 g/m2

Gęstość splotów: 50 000/m2

Gęstość włókien: 100 000/m2

Wypełnienie : piasek kwarcowy

Kolor: zielony

Nawierzchnia bieżni i skoczni syntetyczne:

Grubość całkowita: 13 mm

Przepuszczalność dla wody - tak

Konstrukcja nawierzchni: baza z granulatu gumowego z lepiszczem poliuretanowym o gr 11 mm, strukturalne powleczenie natryskowe z barwionego poliuretanu z granulatem gumowym o gr. 2 mm.

Wytrzymałość na rozciąganie                   / MPa /      ≥ 0,70

Wydłużenie względne przy zerwaniu         / % /        53 ± 5

Wytrzymałość na rozdzieranie                   / N /         ≥ 100

Ścieralność                                                 / mm /      ≤ 0,09

Zmiana wymiarów w tem. 60 0 C              / % /         ≤ 0,02

Twardość wg. metody Shore,a                   /SH.A /    65 ± 5

Zastosowane nawierzchnie ( boisk, bieżni, skoczni ) winny posiadać - atest ITB i PZH.