POWIAT JĘDRZEJOWSKI

Jędrzejów, dnia 16.02.2009 r.

BUIA 3421/2/08-09

Wykonawcy ( wszyscy )

Wyjaśnienia do treści SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kompleksu sportowo-dydaktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie.

Postępowanie o zamówienie nr: BUIA 3421/2/08

Numer ogłoszenia: 380061 - 2008; data zamieszczenia: 29.12.2008 r.

W dniu 09. 01. 2009 r. wpłynęło do Zamawiającego m.in. pytanie następującej treści:

BOISKA SPORTOWE

- Prosimy o określenie dla nawierzchni syntetycznej (sztucznej trawy), parametrów technicznych tj. długość włókien, ilości splotów na m2, ilość włókien na m2 itp.

Informujemy, iż w zakresie wymagań odnośnie sztucznej trawy oraz posiadanych atestów przez wszystkie rodzaje nawierzchni, zmieniamy naszą odpowiedź z dnia 05.02.2009 r. w sposób następujący:

Ad. 12  Boisko do piłki nożnej: trawa syntetyczna

Włókno:

- wysokość min. 60 mm

- 100 % polietylen, monofilowe

- dwa odcienie zieleni

- grubość min 145 mikronów

- DTEX min 14 500

Nawierzchnia :

- gęstość / splotów/ m2 /: min 7 350

- gęstość / włókien/ m2 /: min 117 000

- ciężar nawierzchni / g/m2 /: min 2 820

- wypełnienie: piasek kwarcowy, granulat gumowy SBR

- linie: wklejane lub wszyte

Boisko do siatkówki i koszykówki:

Wysokość całkowita: 17 mm

Włókno: 100 5 Polietylen, fibrylowane

Grubość: 80 mikronów

DTEX: 8 800

Ciężar: 2 760 g/m2

Gęstość splotów: 50 000/m2

Gęstość włókien: 100 000/m2

Wypełnienie : piasek kwarcowy

Kolor: zielony

Nawierzchnia bieżni i skoczni syntetyczne:

Grubość całkowita: 13 mm

Przepuszczalność dla wody - tak

Konstrukcja nawierzchni: baza z granulatu gumowego z lepiszczem poliuretanowym o gr 11 mm, strukturalne powleczenie natryskowe z barwionego poliuretanu z granulatem gumowym o gr. 2 mm.

Wytrzymałość na rozciąganie                   / MPa /      ≥ 0,70

Wydłużenie względne przy zerwaniu         / % /        53 ± 5

Wytrzymałość na rozdzieranie                   / N /         ≥ 100

Ścieralność                                                 / mm /      ≤ 0,09

Zmiana wymiarów w tem. 60 0 C              / % /         ≤ 0,02

Twardość wg. metody Shore,a                   /SH.A /    65 ± 5

Zastosowane nawierzchnie ( boisk, bieżni, skoczni ) winny posiadać - atest ITB i PZH.