POWIAT JĘDRZEJOWSKI

Jędrzejów, dnia 18.02.2009 r.

BUIA 3421/2/08-09

Wykonawcy ( wszyscy )

Wyjaśnienia do treści SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kompleksu sportowo-dydaktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie.

Postępowanie o zamówienie nr: BUIA 3421/2/08

Numer ogłoszenia: 380061 - 2008; data zamieszczenia: 29.12.2008 r.

W dniu 17. 01. 2009 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania następującej treści:

W nawiązaniu do zamieszczonej na stronie internetowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaktualizowanych przedmiarów robót i uzupełnień dokumentacji projektowej xxx w Kielcach uprzejmie prosi o wyjaśnienie następujących wątpliwości czy rozbieżności:

- Na zestawieniu stolarki podano wymiary stolarki podając je jako „wymiary w świetle muru”, a tymczasem z przepisów branżowych jednoznacznie wynika, iż np. wysokość drzwi winna wynosić 200cm w świetle przejścia, czyli ościeżnicy. Prawdopodobnie w przypadku okien i fasad podano wymiary w świetle muru (ościeży), a w przypadku drzwi – w świetle ościeżnic. Prosimy o zweryfikowanie.

- Na zestawieniu stolarki i rzutach kondygnacji widnieją 2 komplety drzwi aluminiowe wewnętrzne  wymiarach 150x200cm, a w przedmiarze jest tylko 1 komplet. Prosimy o uzupełnienie.

- Na zestawieniu stolarki i rzutach kondygnacji widnieje 5 kompletów okien z PCW o wymiarach 240x150cm, których w przedmiarze nie ma. Prosimy o uzupełnienie.

- Na zestawieniu stolarki wykazano drzwi wewnątrzlokalowe o wym. 90x200cm jako PCW, a w przedmiarze są one ujęte jako płytowe o konstrukcji drewnianej. Prosimy o usunięcie rozbieżności, a także o podanie: wyposażenia w np. kratki wentylacyjne i szklenie.

Odpowiedź Zamawiającego

Ad. 1 Drzwi - podaje się wymiar w świetle ościeżnicy np. 90/200 tzn, że po otwarciu wymiar otworu wynosi szerokość 90, wysokość 200, a okna - w świetle muru.

Ad.2  W przedmiarze należy przyjąć 2 komplety drzwi aluminiowych wewnętrznych o wymiarach 150 x 200. Jak w „Zestawieniu stolarki” – „Zmiany SIWZ z dnia 05.02.2009 r.”

Ad. 3 W przedmiarze należy przyjąć 5 kompletów okien z PCV o wymiarach 240 x 150 są to okna w łączniku.  Jak w „Zestawieniu stolarki” – „Zmiany SIWZ z dnia 05.02.2009 r.”

Ad. 4 Chodzi o warstwę zewnętrzną drzwi to co jest w środku jest nieistotne, najważniejsze aby drzwi były zgodne w PN miały znaczek "B".  Dla budynków oświaty do pomieszczeń sanitarnych należy zgodnie z przepisami PIH stosować drzwi o szerokości w świetle ościeży 90 cm, można przyjąć drzwi płytowe pełne, w których w odległości 10 cm nad powierzchnią posadzki / dolnej krawędzi drzwi/ np. wykonać 4 otwory wentylacyjne o średnicy 5 - 6 cm zaopatrzonych w kratki i obróbkę otworu lub umocować kratkę prostokątną o wymiarach 20 x 5 cm. Powyższe dotyczy drzwi do kabin sanitarnych i ich przedsionków.