|  |  | Załącznik numer 1 do SIWZ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Przedmiar robót |  |  |  |
| 1 |  | REMONT POKRYCIA |  |  |  |
| 1 | KNR 22/528/1 | Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej DKD, przygotowanie podłoża | 720 | 1 | m2 |
| 2 | KNR 401/514/4 | Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy asfaltowej, na dachach betonowych | 720 | 1 | m2 |
| 3 | KNR 23/2612/5 | Przymocowanie styropapy za pomocą dybli plastikowych do podłoża z betonu | 1440 | 1 | szt |
| 4 | KNR 22/528/2 | Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej DKD, krycie papą DKD | 720 | 1 | m2 |
| 5 | KNRW 202/535/7 | Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką- z blachy ocynkowanej | 10 | 1 | szt |
| 6 | KNR 401/518/5 | Posmarowanie powierzchni dachu-konserwacja | 1975 | 1 | m2 |
| 2 |  | KOPUŁY |  |  |  |
| 7 | KNR 401/535/8 | Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | 81,77 | 1 | m2 |
| 8 | KNR 23/2611/1 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie | 114,2 | 1 | m2 |
| 9 | KNR 23/2611/2 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne | 114,2 | 1 | m2 |
| 10 | KNR 23/2612/1 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 10cm | 114,2 | 1 | m2 |
| 11 | KNR 23/2612/2 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży gr. 2cm | 17,5 | 1 | m2 |
| 12 | KNR 23/2612/4 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ściany z cegły | 450 | 1 | szt |
| 13 | KNR 23/2612/6 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany | 114,2 | 1 | m2 |
| 14 | KNR 23/2612/7 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ościeża | 17,5 | 1 | m2 |
| 15 | KNR 23/2612/8 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | 180 | 1 | mb |
| 16 | KNR 401/535/8 | Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku-parapety | 180 | 1 | m2 |
| 17 | KNNR 2/505/3 (1) | Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm, z blachy ocynkowanej i cynkowej, parapety okienne | 23,8 | 1 | m2 |
| 18 | KNR 202/506/2 (1) | Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, murki kopuł | 94,35 | 1 | m2 |
| 19 | KNR 23/931/1 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit SN20 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej | 131,1 | 1 | m2 |
| 20 | KNR 23/933/2 (1) | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas N-200, gr. 3 mm | 114,2 | 1 | m2 |
| 21 | KNR 23/933/3 (1) | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 15·cm, tynk Atlas N-200, gr. 3 mm | 17,5 | 1 | m2 |
| 3 |  | OBRÓBKI BLACHARSKIE |  |  |  |
| 22 | KNR 401/535/4 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | 206,4 | 1 | m |
| 23 | KNR 401/535/6 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | 66,6 | 1 | m |
| 24 | KNR 401/535/8 | Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | 165,5 | 1 | m2 |
| 25 | KNR 23/2611/1 | Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie | 206,4 | 1 | m2 |
| 26 | KNR 23/2611/2 | Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne | 206,4 | 1 | m2 |
| 27 | KNR 23/2612/1 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do ścian | 206,4 | 1 | m2 |
| 28 | KNR 23/2612/4 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ściany z cegły | 1200 | 1 | szt |
| 29 | KNR 23/2612/6 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany | 206,4 | 1 | m2 |
| 30 | KNR 23/931/1 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit SN20 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, gr. 2 mm | 206,4 | 1 | m2 |
| 31 | KNNR 2/504/1 (1) | Obróbki blacharskie, blacha stalowa ocynkowana, przy szerokości w rozwinięciu do 25·cm, pas nadrynnowy | 19,75 | 1 | m2 |
| 32 | KNNR 2/504/2 (1) | Obróbki blacharskie, blacha stalowa ocynkowana, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, ogniomury szczyty | 21,1 | 1 | m2 |
| 33 | KNNR 2/504/2 (1) | Obróbki blacharskie, blacha stalowa ocynkowana, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, obróbka boczna gzymsu | 72,2 | 1 | m2 |
| 34 | KNNR 2/504/2 (1) | Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, ocynkowana, gzyms | 154,8 | 1 | m2 |
| 35 | KNR 202/508/9 (1) | Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej | 4 | 1 | szt |
| 36 | KNNR 2/505/5 (1) | Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych,z blachy ocynkowanej i cynkowej, rynny dachowe połokrągłe | 146,4 | 1 | m |
| 37 | KNNR 2/505/7 (1) | Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rury spustowe okrągłe, z blachyocynkowanej i cynkowej | 66,6 | 1 | m |