POWIAT JĘDRZEJOWSKI

Jędrzejów dn. 17.11.2010 r.

Wykonawcy ( wszyscy )

Wyjaśnienia do treści SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu dachu budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 63.

Numer ogłoszenia w BZP: 360636 - 2010; data zamieszczenia: 08.11.2010r.

W dniu 16. 11. 2010 r. wpłynęło do Zamawiającego pismo następującej treści:

W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie remontu dachu budynku Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Okrzei 63, 28-300 Jędrzejów, XXX zwraca się o wyjaśnienie pozycji przedmiarów robót stanowiący załącznik nr 1 do w/w specyfikacji:

Poz. 3 przedmiaru – dotyczy mocowania styropapy za pomocą dybli do podłoża, istniejącej czy w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić docieplenie styropapą. Jeśli tak to o jakich parametrach i w jakiej ilości.

Poz. 4 przedmiaru – brak podanych parametrów papy termozgrzewalnej.

Poz. 16 przedmiaru – jakie ilości uwzględnić do wyceny rozbiórek obróbek blacharskich – parapetów 180,00 m2 czy 23,80 m2.

Poz. 22 i 36 przedmiaru – jakie ilości montażu rynien uwzględnić w wycenie – rozbiórka 206,40 mb, montaż 146,40 mb. Brak podanych średnic rynien dachowych.

Poz. 37 przedmiaru – brak podanych średnic rur spustowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na powyższe pismo Zamawiający - Powiat Jędrzejowski, działając w oparciu o art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przedstawia co następuje:

| Numer | Podstawa | Opis | Ilość | Krotność | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dach będzie ocieplony styropapą gr. 10 cm.

| 2 | KNR 401/514/4 | Wykonanie pokrycia z 1 warstwy styropapy gr. 10cm | 720 | 1 | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Na styropapie ułożona będzie papa termozgrzewalna gr. 4,7 mm.

| 4 | KNR 22/528/2 | Pokrycie papą przy użyciu papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia gr. 4,7mm (na styropapie ułożona będzie papa termozgrzewalna) | 720 | 1 | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Wymienione będą parapety z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm.

| 16 | KNR 401/535/8 | Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku-parapety | 23,8 | 1 | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | KNNR 2/505/3 (1) | Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm, z blachy ocynkowanej i cynkowej gr. 0,5 mm parapety okienne | 23,8 | 1 | m2 |

Wymienione będą rynny, rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm.

| 22 | KNR 401/535/4 | Rozebranie rynien d=150mm z blachy nie nadającej się do użytku | 146,4 | 1 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | KNR 401/535/6 | Rozebranie rur spustowych d=120mm z blachy nie nadającej się do użytku | 66,6 | 1 | m |
| 36 | KNNR 2/505/5 (1) | Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm, rynny dachowe półokrągłe d=150mm | 146,4 | 1 | m |
| 37 | KNNR 2/505/7 (1) | Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rury spustowe okrągłe, z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm d=120mm | 66,6 | 1 | m |