POWIAT JĘDRZEJOWSKI

Jędrzejów, dnia 17.11.2010 r.

Wykonawcy ( wszyscy )

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu dachu budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 63.

Numer ogłoszenia w BZP: 360636 - 2010; data zamieszczenia: 08.11.2010r.

Zamawiający - Powiat Jędrzejowski, zawiadamia, iż na mocy art. 38 ust. 4 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 113 poz. 759 z późn. zm. ), dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym prowadzonym w trybie w/w ustawy pn. „Wykonanie remontu dachu budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 63” w sposób następujący:

Zmienia się w Załączniku nr 1 do SIWZ – PRZEDMIAR ROBÓT w następujące pozycje:

| Numer | Podstawa | Opis | Ilość | Krotność | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KNR 401/514/4 | Wykonanie pokrycia z 1 warstwy styropapy gr. 10cm | 720 | 1 | m2 |
| 4 | KNR 22/528/2 | Pokrycie papą przy użyciu papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia gr. 4,7mm (na styropapie ułożona będzie papa termozgrzewalna) | 720 | 1 | m2 |
| 16 | KNR 401/535/8 | Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku-parapety | 23,8 | 1 | m2 |
| 17 | KNNR 2/505/3 (1) | Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm, z blachy ocynkowanej i cynkowej gr. 0,5 mm parapety okienne | 23,8 | 1 | m2 |
| 22 | KNR 401/535/4 | Rozebranie rynien d=150mm z blachy nie nadającej się do użytku | 146,4 | 1 | m |
| 23 | KNR 401/535/6 | Rozebranie rur spustowych d=120mm z blachy nie nadającej się do użytku | 66,6 | 1 | m |
| 36 | KNNR 2/505/5 (1) | Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm, rynny dachowe półokrągłe d=150mm | 146,4 | 1 | m |
| 37 | KNNR 2/505/7 (1) | Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rury spustowe okrągłe, z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm d=120mm | 66,6 | 1 | m |