POWIAT JĘDRZEJOWSKI

Jędrzejów, dnia 15.03.2011 r.

OKSO.272.1.2011

Wykonawcy ( wszyscy )

Wyjaśnienia do treści SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie łazienek w  I  Liceum Ogólnokształcącym im. M. Reja w Jędrzejowie przy ulicy 11 Listopada

Numer ogłoszenia: 37096 - 2011; data zamieszczenia: 07.03.2011

W dniu 14. 03. 2011 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania następującej treści:

„XXX  z prosi o wyjaśnienie kwestii dotyczącej przedmiaru robót na wykonanie prac jw. tj.

Poz. 53 Podgrzewacz wody

Prosimy o podanie jakiego typu podgrzewacz należy zamontować – parametry.

Poz. 61 – Grzejniki aluminiowe do 15 elementów

Prosimy o podanie ile żeberek znajduje się  w komplecie?”

W odpowiedzi na powyższe pismo Zamawiający - Powiat Jędrzejowski, działając w oparciu o art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wyjaśni co następuje:

W pozycji 53 – Podgrzewacz wody należy przewidzieć montaż 6 przepływowych podgrzewaczy wody.

W pozycji 61 - Grzejniki aluminiowe do 15 elementów należy przyjąć ilości żeberek przedstawione w Załączniku nr 1 do SIWZ pn.„Projekt budowlany”, a szczegółowo ujęte w pliku „PROJ. BUD. J-ÓW L.O. BRANŻA C.O.CZĘŚĆ RYSUNKOWA”.

Średnia ilość żeberek w jednym grzejniku nie przekracza15 sztuk.