Jędrzejów dn. 09.02.2012 r.

OKSO.272.1.2012

Wykonawcy (wszyscy)

Wyjaśnienie treści SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na utworzenie parkingu na terenie przylegającym do budynku Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie przy ulicy 11 Listopada 83

Numer ogłoszenia: 36956 - 2012; data zamieszczenia: 07.02.2012 r.

W dniu 08. 02. 2012 r. wpłynęło do Zamawiającego pismo następującej treści:

„Uprzejmie proszę o podanie parametrów nawierzchni z mat gumowych. Czy nawierzchnia może być wykonana z bruku gumowego lub płyt  jeżeli tak to jakiej grubości?.”

Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na powyższe pismo Zamawiający – Powiat Jędrzejowski, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje iż w kalkulacji należy przyjąć matę gumową ażurową typu „plaster miodu” o grubości minimum 20 mm z otworami przelotowymi łączoną z elementów za pomocą plastikowych łączników.

Mata winna być wykonana z wysokiej jakości gumy odpornej na warunki atmosferyczne i siły mechaniczne.