POWIAT JĘDRZEJOWSKI

Jędrzejów, dnia 26.04.2012 r.

OKSO.272.5.2012

Wykonawcy (wszyscy)

Wyjaśnienia treści SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku szkoły, sali gimnastycznej i internatu żeńskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie

Numer ogłoszenia: 122808 - 2012; data zamieszczenia: 18.04.2012 r.

W dniu 23. 04. 2012 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania następującej treści:

W odpowiedzi na powyższe pismo Zamawiający - Powiat Jędrzejowski, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia co następuje:

Ad.1 Rynny przewidziane do wymiany z materiału PCV, posiadać będą średnicę 150 mm, natomiast rury spustowe 110 mm.

Ad.2 Wszystkie kraty wymienione w przedmiarach na poszczególne budynki, przewidziane są do demontażu, następnie malowania i ponownego montażu. Powierzchnia krat to:

55m2 Szkoła

13m2 Sala Gimnastyczna

38m2 Internat

Ad.3 Wszystkie obróbki przewidziane są do wykonania z blachy stalowej powlekanej.

Ad.4 Wokół okapu na budynku internatu, istnieje obecnie konstrukcja stalowa podtrzymująca blachę falistą (zamocowaną pionowo) osłaniającą okap na elewacjach Nr 1 i Nr 2.

Długość tejże osłony wynosi łącznie 94,6m tj. (47,3m x 2).

Ad.5 Poz. 23 przedmiaru robót na internat wiąże się z zamontowaniem 3 okien w miejsce 3 luksferów. Obejmuje ona podokienniki wewnętrzne. Materiał to PCV gr. 20 mm, długość 3szt. po 2,47m każdy.

Ad.6 Parametry techniczne papy termozgrzewalnej to: Papa wierzchniego krycia PN/EN 13707::2006, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze [160g/m2] gr. 4,0mm o średniej sile zrywającej wzdłuż/ w poprzek [800/600 N/5cm].

Ad.7 Proszę w kosztorysie ofertowym przewidzieć koszt utylizacji papy z demontażu łącznie z trzech obiektów w ilości ca 2000kg.

Ad.8 Zakres robót nie przewiduje montażu nawiewników do istniejących okien. Natomiast w nowo montowanych oknach o powierzchni powyżej 1m2 należy przewidzieć nawiewniki higrosterowane.

Ad.9 Przetarg nie obejmuje wykonania posadzki w Sali Gimnastycznej. Takie zadanie było przedmiotem odrębnego przetargu i zostało już wykonane.

Ad.10 Do prowadzonego postępowania zastosowanie znajdują przepisy zawarte w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. nr 223, poz. 1458). Obowiązujący wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne umożliwia Zamawiającemu podanie wartości szacunkowej zamówienia dopiero po otwarciu złożonych ofert. Nowe wzory formularzy wprowadzone wskazanym powyżej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów pozwalają wnioskować iż, upublicznienie wartości szacunkowej zamówienia nie jest konieczne przed otwarciem złożonych w danym postępowaniu ofert. Zatem Zamawiający nie ma obowiązku ujawnienia wartości szacunkowej zamówienia przed dokonaniem publicznego otwarcia ofert.