POWIAT JĘDRZEJOWSKI

Jędrzejów, dnia 30.04.2012 r.

OKSO.272.5.2012

Wykonawcy (wszyscy)

Wyjaśnienia treści SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku szkoły, sali gimnastycznej i internatu żeńskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie

Numer ogłoszenia: 122808 - 2012; data zamieszczenia: 18.04.2012 r.

W dniu 27. 04. 2012 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania następującej treści:

W odpowiedzi na powyższe pismo Zamawiający - Powiat Jędrzejowski, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia co następuje:

Ad.1 W zakres robót nie wchodzi docieplenie fundamentów. Jednakże zakres prac obejmuje docieplenie ścian fundamentowych od poziomu terenu (cokołów) zgodnie z przedmiarami.

Ad.2 Przedmiary uwzględniają malowanie balustrad, tym samym takie prace wchodzą w zakres robót do wykonania.

Ad.3 Zakres robót nie obejmuje wykonania opasek wokół budynków.

Ad.4 Wykonawca nie może samodzielnie korygować pozycji kosztorysowych,

Ad.5 Co do zasady kosztorys ofertowy ma przy cenie ryczałtowej znaczenie pomocnicze, a nieistotne rozbieżności między jego treścią a treścią otrzymanych przedmiarów nie oznaczają niezgodności treści oferty z treścią SIWZ skutkującej odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie wykonawca, a jeżeli w takim wypadku Zamawiający wymaga opracowania przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego, winien traktować przekazany w ramach SIWZ przedmiar robót jako dokument informacyjny.

Ad.6 Wymagane próby, sprawdzenia i zezwolenia podane w SIWZ to wymagania wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawa i norm przy prowadzeniu prac budowlanych, określonych zakresem planowanych do wykonania robót.

Ad.7 Zamawiający nie posiada audytów energetycznych na poszczególne budynki. Od wykonawcy wymaga się wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej, zgodnie z zapisem punktu 13.5.c) SIWZ.

Ad.8 Przedmiary robót stanowią część składową dokumentacji projektowej, zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) z późn. zm.