POWIAT JĘDRZEJOWSKI

Jędrzejów, dnia 30.04.2012 r.

OKSO.272.5.2012

Wykonawcy (wszyscy)

Wyjaśnienia treści SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku szkoły, sali gimnastycznej i internatu żeńskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie

Numer ogłoszenia: 122808 - 2012; data zamieszczenia: 18.04.2012 r.

W dniu 27. 04. 2012 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania następującej treści:

W odpowiedzi na powyższe pismo Zamawiający - Powiat Jędrzejowski, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia co następuje:

Ad.1 Wykonawca nie może samodzielnie dokonywać zmian w kosztorysie. Zakres robót budowlanych jaki należy wykonać obejmuje przedmiar robót.