Jędrzejów dn.14.08.2012 r.

OKSO.272.7.2012

Wykonawcy (wszyscy)

Zmiana treści SIWZ

Dotyczy: wykonania robót budowlanych - instalacyjnych w budynku przy ulicy Armii Krajowej 9 w Jędrzejowie
Numer ogłoszenia: 293002 - 2012; data zamieszczenia: 09.08.2012

Zamawiający - Powiat Jędrzejowski, działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany brzmienia Załącznika nr 1 – OPIS TECHNICZNY  Wymagania techniczne urządzeń klimatyzacyjnych w następujący sposób:

w opisie pn. URZĄDZENIE KLIMATYZACYJNE O MOCY CHŁODNICZEJ min. 5,0 kW dodaje się zapis:

- Typ urządzenia – inwerter.