Załącznik nr 1

OPIS TECHNICZNY

Wymagania techniczne urządzeń klimatyzacyjnych:

URZĄDZENIE KLIMATYZACYJNE O MOCY CHŁODNICZEJ min. 7,1 kW

− System split (skraplacz - parownik)

− Moc chłodnicza min. 7,1 kW

− Funkcja pracy – chłodzenie, grzanie

− Sterownik naścienny lub „pilot”

− Czynnik chłodniczy – R410A

− Głośność pracy jednostki wewnętrznej max. 42 dB

− Ilość 2 szt.

− Lokalizacja dostawy, instalacji i uruchomienia sprzętu: Jędrzejów, ul. Armii Krajowej 9

URZĄDZENIE KLIMATYZACYJNE O MOCY CHŁODNICZEJ min. 5,0 kW

− System split (skraplacz - parownik)

− Typ urządzenia – inwerter.

− Moc chłodnicza min. 5,0 kW

− Funkcja pracy – chłodzenie, grzanie

− Sterownik naścienny lub „pilot”

− Czynnik chłodniczy – R410A

− Głośność pracy jednostki wewnętrznej max. 42 dB

− Ilość 1 szt.

− Lokalizacja dostawy, instalacji i uruchomienia sprzętu: Jędrzejów, ul. Armii Krajowej 9