POWIAT JĘDRZEJOWSKI

Jędrzejów, dnia 10.06.2013 r.

OKSO.272.6.2013

Wykonawcy (wszyscy)

Wyjaśnienia treści SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Jędrzejowie.

Numer ogłoszenia: 208142 - 2013; data zamieszczenia: 29.05.2013r.

W dniu 04. 06. 2013 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania następującej treści:

„W związku z przystąpieniem do powyższego postępowania przetargowego, zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, czy w zakres robót objętych w/w postępowaniem przetargowym wchodzą roboty związane z remontem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, o których mowa w punkcie nr 1 „Temat opracowania” opisu technicznego projektu budowlanego? Jeżeli tak, to należy uzupełnić dokumentację techniczną oraz przedmiar robót.

- W zamieszczonych przez Zamawiającego przedmiarach robót brak pozycji dotyczących mocowania izolacji termicznej ścian za pomocą łączników mechanicznych. Czy w/w roboty wchodzą w zakres wyceny? Jeśli tak, to należy uzupełnić przedmiar robót.”

W odpowiedzi na powyższe pismo Zamawiający - Powiat Jędrzejowski, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia co następuje:

Ad.1 Odnośnie kwestii czy w zakres robót wchodzi remont pomieszczeń higieniczno – sanitarnych wyjaśniam, iż zadanie nie obejmuje swoim zakresem tychże robót, bowiem zostały one wykonane w ramach odrębnego przetargu. Reasumując projekt obejmował dwa zadania z których jedno zostało już wykonane.

Ad.2 Odnośnie pytania, że w zamieszczonych  przez Zamawiającego przedmiarach robót brak pozycji dotyczących mocowania izolacji termicznej ścian za pomocą łączników mechanicznych, wyjaśniam że roboty te zostały zawarte w pozycjach dotyczących docieplenia ścian zewnętrznych z przyklejeniem styropianu podanych w przedmiarze; tym samym roboty te należy wliczyć w zakres wyceny. Ponadto należy dodać, że w zestawieniach materiałów wyszczególniono kołki do styropianu. Tym samym prace dotyczące mocowania ocieplenia do ścian za pomocą łączników mechanicznych należy wliczyć do wyceny, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi Bezspoinowego Systemu Ociepleń metodą lekką i warunkami obowiązującymi przy tego typu robotach budowlanych.