Nazwa Zamawiającego:	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie

REGON:			291086190

NIP: 				656-19-16-136

Miejscowość			Jędrzejów

Adres:				ul. Okrzei 49 B, 28 – 300 Jędrzejów

e-mail:                                    pcprjedrzejow@wp.pl

strona internetowa Zamawiającego: www.powiatjedrzejow.pl ścieżka dostępu:>>Jednostki organizacyjne powiatu>>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie>>Zamówienia publiczne

Jędrzejów, dn. 29.10.2012r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Tytuł projektu: „Dobry Start”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie zaprasza do złożenia oferty w zakresie:

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu rehabilitacyjnego tj.:

1. Stepper mini  - 23 szt

Dane techniczne:

-klasa urządzenia: HC

- komputer wyświetlający czas ćwiczenia, liczbę kroków, czas, zużycie kalorii,

- możliwość regulacji intensywności treningu

- opór: 2 tłoki hydrauliczne

- maksymalna waga użytkownika: 100kg

- Piłka rehabilitacyjna – jeżyk śr. 6 cm – 9 szt.

- Piłka rehabilitacyjna – jeżyk śr. 7 cm- 9 szt.

- Thera-Band Komplet 3 szt. taśm, każda o dł. 1,5 m: - 2 komplety

żółta - słaby opór,

czerwona - średniego oporu,

zielona - mocnego oporu.

Do zastosowania w ćwiczeniach oporowych i ćwiczeniach proprioceptywnych ( zmysł orientacji ułożenia części własnego ciała).

- Dysk gumowy do ćwiczeń równoważnych – śr. 60 cm – 2 szt.

- Masażer do stóp (bąbelkowy, wibracyjny) – 1 szt.

dane techniczne:

- Rodzaje nasadek: do usuwania zrogowaciałej skóry,

pumeks, szczotka

nasadki – obrotowe,

moc min. 65 W,

funkcje dodatkowe: ciepło i bąbelki, kombinacje ustawień, podgrzewanie wody

- Ciśnieniomierz naramienny automatyczny – 17 szt.

automatyczny pomiar ciśnienia krwi i tętna

2. Oferta powinna zawierać:

a) wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1

3. Sposób przygotowania oferty:

a) Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione                             Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane             i podpisane przez osobę upoważnioną.

Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

b) Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena ta będzie obowiązującą przez cały okres ważności oferty.

c) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

d) W razie złożenia więcej niż jednej oferty przez Wykonawcę, wszystkie złożone przez niego oferty podlegają odrzuceniu.

4. Kryterium wyboru oferty

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę brutto za wykonanie całości zamówienia.

5. Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu realizacji zamówienia

Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego, zaś Oferent którego oferta zostanie wybrana zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego.

6. Informacje dotyczące płatności

Zapłata za wykonane zamówienie nastąpi w terminie 7 dni  po przekazaniu środków przez Instytucję Pośredniczącą – Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach w ramach środków Europejskego Funduszu Społecznego na konto Zamawiającego na podstawie wystawionej faktury,       z terminem płatności 21 dni.

7. Termin i miejsce składania ofert

Oferty wyłącznie w formie pisemnej prosimy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie, ul. Okrzei 49 B, 28-300 Jędrzejów (pokój nr 1) lub przesłać na adres e-mailowy: pcprjedrzejow@wp.pl w terminie do dnia 05.11.2012 r. do godz. 12.00.

8. Sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym.

a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Pan Marcin Pacholec, adres e-mailowy: pcprjedrzejow@wp.pl z zaznaczeniem iż korespondencja dotyczy zapytania ofertowego

na zakup sprzętu rehabilitacyjnego,

b) Informacja zostanie udzielona w terminie 2 dni roboczych, chyba, że prośba o wyjaśnienie wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert lub pytanie Wykonawcy nie ma w ocenie Zamawiającego wpływu na treść oferty,

c) Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania, a także umieszcza ją na stronie internetowej Zamawiającego.

9. Wyjaśnienie i modyfikacje zapytania ofertowego:

a) Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu.

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

10. Miejsce i termin realizacji zamówienia:

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby PCPR w Jędrzejowie w terminie do 30.11.2012r.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Dyrektor PCPR w Jędrzejowie

mgr inż. Marianna Sodel

Załącznik nr 1

....................................................

Nazwa i adres wykonawcy- pieczątka

Pełna nazwa Wykonawcy:

Adres siedziby Wykonawcy

Nr NIP

Nr tel.

Nr fax 	………………………………………………..

e-mail ………………………………………………….

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego            w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Tytuł projektu: „Dobry Start”.

Proponujemy cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia:

……………………… zł

słownie: ……………………………………………………………….……………

w tym:

kwota vat …..................... zł

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | Ilość | CENA brutto jednostkowa | kwotaVat | CENA BRUTTO (kol. 2x3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Stepper mini Dane techniczne: - klasa urządzenia: HC - komputer wyświetlający czas ćwiczenia, liczbę kroków, czas, zużycie kalorii, - możliwość regulacji intensywności treningu - opór: 2 tłoki hydrauliczne maksymalna waga użytkownika: 100kg | Szt. 23 |  |  |  |
| 2. | Piłka rehabilitacyjna – jeżyk śr. 6 cm | Szt. 9 |  |  |  |
| 3. | Piłka rehabilitacyjna – jeżyk śr. 7 cm | Szt. 9 |  |  |  |
| 4. | Thera-Band Komplet 3 szt. taśm, każda o dł. 1,5 m: żółta - słaby opór, czerwona - średniego oporu, zielona - mocnego oporu. Do zastosowania w ćwiczeniach oporowych i ćwiczeniach proprioceptywnych ( zmysł orientacji ułożenia części własnego ciała). | Komp. 2 |  |  |  |
| 5. | Dysk gumowy do ćwiczeń równoważnych – śr. 60 cm | Szt. 2 |  |  |  |
| 6. | Masażer do stóp (bąbelkowy, wibracyjny) dane techniczne: - Rodzaje nasadek: do usuwania zrogowaciałej skóry, pumeks, szczotka - nasadki – obrotowe, - moc min. 65 W, - funkcje dodatkowe: ciepło i bąbelki, kombinacje ustawień, podgrzewanie wody | Szt. 1 |  |  |  |
| 7. | Ciśnieniomierz naramienny automatyczny automatyczny pomiar ciśnienia krwi i tętna | Szt. 17 |  |  |  |
| RAZEM |  | X | X |  |  |

1.Oświadczam (-my), że cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie rabaty i upusty.

2. Zobowiązuję (-emy) się, w przypadku wybrania naszej oferty, do realizacji przedmiotu zamówień            w ustalonym terminie tj. do 30.11.2012r.

3. Oświadczam(-y), że zapoznałem (-liśmy) się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę (-simy) do niego zastrzeżeń.

4.Akceptujemy warunek, iż zapłata za wykonane zamówienie nastąpi w terminie 7 dni  po przekazaniu środków przez Instytucję Pośredniczącą – Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach w ramach programu Europejskiego Funduszu Społecznego na konto Zamawiającego na podstawie wystawionej faktury, z terminem płatności 21 dni.

…………………………………………………………………

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej/