I N F O R M A C J A     (odpowiedź)

dot.: przetargu nieograniczonego na wykonanie :

1. pełnego zakresu prac związanych z wykonaniem robót

elewacyjnych i zewnętrznych związanych z pawilonem Nr 4

(kuchnia) budynku głównego.

2. pełnego zakresu prac związanych z wymianą okien i drzwi

zewnętrznych w pawilonie Nr 4 (kuchnia) budynku głównego,

Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie, oznaczonego symbolem

PK 2008 (S.I.W.Z z dnia 04.03.2008 r.)

W dniu 19.03.2008 r. do Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie wpłynęło zapytanie, zawierające następujące pytania :

Zapytanie do przedmiaru robót (roboty elewacyjne i zewnętrzne) :

- poz. 13 proszę podać gr. Styropianu i rodzaj wyprawy ?

- poz. 16 proszę podać gr. Styropianu, czy tylko styropian ?

- poz. 17 proszę podać gr. Styropianu i rodzaj ?

- poz. 18 wyprawa tynkarska na cokole, czy np. marmolit ?

Roboty dodatkowe :

Ad.1  Proszę o podanie ilości metrów instalacji i średnicę rur ?

Ad.2  Proszę o podanie powierzchni sufitu  ?

Ad.3  Proszę o podanie długości przewodów elektrycznych ?

W związku z tym, Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie (jako Zamawiający) odpowiada :

Przedmiar na roboty elewacyjne i zewnętrzne.

Ad.1) poz. 13

Zgodnie z projektem przyjąć styropian grubości 12 cm i wyprawę akrylową.

Ad. 2) poz. 16

Przyjąć tylko styropian w przedziale grubości od 2 do 5 cm..

Ad. 3) poz. 17

Grubość styropianu należy przyjąć tak aby grubość ocieplenia na cokole była

o 2 cm mniejsza niż grubość ocieplenia ściany. Przyjąć styropian FS 15.

Ad. 4) poz. 18

Można przyjąć wyprawę np. marmolit o kolorystyce i fakturze jak istniejąca

na pawilonie sąsiednim.

Roboty dodatkowe.

Ad. 1)  Instalację wodociągową przyjąć z rur stalowych ocynkowanych średnicy

½ cala. Długość instalacji – 8 mb..

Ad. 2)  Przyjąć powierzchnię sufitu -  7,5 m².

Ad. 3)  Przyjąć przewody typu YDYpżo  o długości 12 mb.