Mnichów 27.11.2008 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Wykonanie pełnego zakresu przebudowy istniejącego budynku

mieszkalnego (Oddziału dorosłych) Domu Pomocy Społecznej

w Mnichowie, oznaczonego symbolem MOD 2008, prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego  (nr. ogłoszenia w BZP

311441-2008).

I  N  F  O  R  M  A   C  J  A

udzielona w trybie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U Nr 223, poz.1655 z dnia 29.11.2007 r.) dotycząca wyjaśnienia spraw dotyczących S.I.W.Z oraz przedmiaru na w/w roboty, a mianowicie :

Jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z pytaniami :

- Czy wadium jest możliwe w innej formie niż pieniądz.

- Jaki podatek VAT na dany obiekt.

- Jaki kolor okien ?

- Poz. 1.8. Ile sztuk okien – 77x42 cm przedmiar podaje szt. 4, zestawienie

szt. 6, w przedmiarach przyjęto okna o wym. 83x61  szt.1   i 85x63  szt.1

których brak w zestawieniu.

- Poz. 1.10 Drzwi D2Z z czego wykonane, kolor i wymiary (niezgodność

zestawienia z przedmiarem).

- Drzwi zewnętrzne podano kolor ciemny brąz – pytanie czy obustronnie mają

być w kolorze ciemny brąz.

Odpowiedź :

Zamawiający odpowiada na w/w pytania.

Ad.1  Wadium może być wnoszone w formach określonych art. 45 ust.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” Dz.U z 2006 r., Nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacać należy na rachunek bankowy Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie  -  Bank Pekao SA

nr 24 1240 4416 1111 0000 4960 5879.

Ad.2  Przyjąć należy stawkę podatku VAT w wysokości 7%.

Ad.3  Przyjąć okna koloru białego.

Ad.4  Poz. Nr 1.8 przedmiaru dotyczy okienek w piwnicy, widocznych na rzucie piwnic. Okna te i ich ilość przyjąć tak jak w poz. Nr 1.8 przedmiaru.

Ad.5  Poz. Nr 1.10 przedmiaru dotyczy wymiany drzwi wejściowych zewnętrznych do piwnic. Wymiary drzwi przyjąć tak jak podano w przedmiarze w poz. Nr 1.10.

Kolor drzwi – obustronny ciemny brąz. Drzwi wykonać w konstrukcji drewnianej, nieocieplone, pełne, bez naświetla. Pozycja ta tj. Nr 1.10 przedmiaru dotyczy tylko

2 szt. drzwi zewnętrznych do piwnic.

Ad.6  Przyjąć kolor ciemny brąz po obu stronach drzwi.