Mnichów 28.11.2008 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Wykonanie pełnego zakresu przebudowy istniejącego budynku

mieszkalnego (Oddziału dorosłych) Domu Pomocy Społecznej

w Mnichowie, oznaczonego symbolem MOD 2008, prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego  (nr. ogłoszenia w BZP

311441-2008).

I  N  F  O  R  M  A   C  J  A

udzielona w trybie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U Nr 223, poz.1655 z dnia 29.11.2007 r.) dotycząca wyjaśnienia spraw  S.I.W.Z  oraz przedmiaru na w/w roboty, a mianowicie :

Jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego w dniu 28.11.2008 r.

(pisma z dnia 27.11.2008 r. oraz 28.11.2008 r.) z pytaniami :

- Proszę o sprecyzowanie rodzaju płytek ceramicznych podłogowych (producent i ewentualnie nazwa płytek)  -  pismo z dnia 27.11.2008 r..

2.   Proszę o podanie parametrów wykładziny PCV i koloru  - pismo z dnia

28.11.2008 r..

Odpowiedź :

Zamawiający odpowiada na w/w pytania.

Ad.1  Stosować płytki podłogowe o właściwościach :

- antypoślizgowych (min. R11),

- odporne na działanie środków domowego użytku (min. UB),

- o małej nasiąkliwości wodnej,

- odporność na ścieranie (klasa 5),

- o grubości  8 mm,

- spełniające wymogi stosownych norm.

- płytki winny być produkowane w szerokiej gamie kolorów i wzorów.

Ad. 2  Przyjąć wykładzinę PCV typu „Tarket” lub równoważną o właściwościach :

- przeznaczona do stosowania w szpitalach, domach pomocy itp.,

- grubość 2 mm,

- antypoślizgowa (klasa R 9 – 10),

- wysoka odporność na ścieralność,

- odporna na naciski punktowe,

- odporna na krzesła na rolkach,

- o klasie ogniotrwałości umożliwiającej stosowanie wykładziny na drogach

ewakuacyjnych,

- dobra odporność chemiczna i na rozwój bakterii,

- spełniająca wymogi stosownych norm,

- produkowana w szerokiej gamie kolorów.

Płytki podłogowe jak i wykładziny PCV winny posiadać stosowne certyfikaty potwierdzające w/w właściwości.