1/D/2007                                                                      Jędrzejów 2007-10-30

Wyjaśnienie do SIWZ 1/D/2007 – dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2007/2008.

W związku z zapytaniami SIWZ za dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2007/2008 zgodnie z art.38 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie wyjaśnia:

- Czy dostarczona ilość oleju opałowego fakturowana będą w temperaturze rzeczywistej czy referencyjnej 15º C? Zgodnie z Ustawą z dnia 23 stycznia 2004r o podatku dochodowym Dz.U Nr 29 z 2004 r. poz. 257 producenci paliw, m.in. PKN ORLEN SA  stosują objętościowy system sprzedaży paliw oparty na m³ w temperaturze referencyjnej 15ºC

Odpowiedź;

Dostarczone ilości paliwa powinny być fakturowane w temperaturze referencyjnej 15ºC

- Jaka ilość oleju opałowego będzie jednorazowo zamawiana.

Odpowiedź;

Jednorazowa dostawa oleju opałowego będzie realizowana w ilości 18 000 litrów

3.Wnioskujemy o modyfikację zapisów siwz  w zakresie parametrów jakie ma spełniać oferowany olej opałowy. Są one niezgodne z obowiązującą polską normą PN-C-96024:2001 dla L1.

Odpowiedź;

SIWZ zostanie zmodyfikowana .