1/D/2008                                                                     Jędrzejów ,dnia 2008-10-15

Wyjaśnienie do SWIZ 1/D/2008 – dostawa oleju opałowego lekkiego EKOTERM PLUS na sezon grzewczy 2008/2009

W związku z zapytaniem SIWZ na dostawę oleju opałowego  lekkiego EKOTERM PLUS na sezon grzewczy 2008/2009 zgodnie z art. 38 pkt 1 Prawo zamówień publicznych Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie wyjaśnia:

1. Jaka ilość oleju opałowego będzie jednorazowo zamawiana  (dostawa cząstkowa)?

Odpowiedź:

Jednorazowo będzie zamawiane 18 000 litrów.

2. Jakiej pojemności zbiorniki na olej opałowy  państwo Posiadają i jaki sposób rozładunku do niego paliwa z autocysterny jest wymagany, grawitacyjny czy przy zastosowaniu pompy przy autocysternie?

Odpowiedź:

Posiadamy zbiorniki  baterie tank o pojemności  2 000 litrów x 5  x 2 szt.  = 20 000 litrów.

Rozładunek odbywa się przy zastosowaniu pompy przy autocysternie.

3. Czy dostarczona ilość oleju opałowego fakturowana  będą w temperaturze rzeczywistej czy referencyjnej 15º C, zgodnie z dowodem wydania z bazy paliw? Zgodnie z Ustawą z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcydensowym Dz.U.Nr 29 z 2004, poz. 257 producenci paliw m.in. PKN ORLEN S.A stosują objętościowy system sprzedaży paliw oparty na m³ w temperaturze referencyjnej 15º C.

Odpowiedź:

Dostarczona ilość paliwa powinna być fakturowana w temperaturze referencyjnej 15º C.

4. Rynek paliw płynnych charakteryzuje się częstymi zmianami ich cen, które  na bieżąco producenci  publikują na swych stronach internetowych. Dystrybutorzy paliw ceny zakupu określone mają wg następującej formuły: ceny zakupu = cena producenta publikowana na jego stronie internetowej w dniu zakupu +/- marża/ opust. Zamawiający nie określając  w swiz precyzyjnie na jaki dzień ma być skalkulowana cena ofertowa, a tym samym jakiego dnia ma być przyjęta cena producenta  publikowana na jego stronie internetowej do jej wyznaczenia; umożliwia tym samym manipulowanie cenami na etapie składania ofert. Oznacza to, że dopuszcza do nierównego traktowania wykonawców, a tym samym do potencjalnego naruszania art.7 ustawy –Prawo zamówień publicznych.

Prosimy więc o określenie dnia, z którego ma być przyjęta cena podawana przez producenta na stronie internetowej do wyliczenia ceny ofertowej. Cena hurtowa producenta publikowana na jego stronie internetowej jest niezależnym, obiektywnym źródłem informacji o aktualnej cenie oleju opałowego, a zważywszy, że kryteria ceny ofert jest cena 100% zapewni to zachowanie  uczciwej konkurencji w trakcie przetargu oraz ułatwi weryfikacje zgodności ceny w trakcie realizacji  umowy z ceną oferty.

Odpowiedź;

Prosimy podanie ceny obowiązującej w dniu 16.10.2008r.  potwierdzonej odpowiednimi dokumentami.

DYREKTOR

mgr inż. Władysław Blicharski