ZAŁĄCZNIK NR  8

Zestawienie materiałów budowlanych

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwoździe budowlane | kg | 2.0150 |
| 2. | Klamry ciesielskie | kg | 0.1395 |
| 3. | Zaprawa klejąca | kg | 597.5840 |
| 4. | Zaprawa spoinująca | kg | 63.2060 |
| 5. | Piasek do betonów zwykłych | m3 | 0.3486 |
| 6. | Piasek do zapraw | m3 | 0.8581 |
| 7. | Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny | m3 | 0.5976 |
| 8. | Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 | t | 0.2068 |
| 9. | Cement portlandzki z dodatkami 25 | t | 0.1589 |
| 10. | Wapno suchogaszone | t | 0.2225 |
| 11. | Roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji | kg | 7.1300 |
| 12. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego | m3 | 1.5810 |
| 13. | Samopoziomujący podkład ATLAS SAM 200 | kg | 4147.0232 |
| 14. | Emulsja gruntująca „AT-LAS-UNIGRUNT” | kg | 16.6280 |
| 15. | Płytki ceramiczne lub terakotowe | m2 | 32.4156 |
| 16. | Płytki z kamieni sztucznych | m2 | 84.8028 |
| 17. | Bale iglaste obrzynane kl. II | m2 | 0.0186 |
| 18. | Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. III | m3 | 0.1256 |
| 19. | Deski iglaste obrzynane 25 mm kl. III | m3 | 0.0031 |
| 20. | Woda z rurociągu | m3 | 0.1992 |
| 21. | Woda | m3 | 0.6651 |
| 22. | Drewno okrągłe na stemple budowlane | m3 | 0.0155 |
| 23. | Rura z PCW | m | 21.9440 |
| 24. | Uchwyty do rur z PCW | szt. | 14.0100 |
| 25. | Materiały pomocnicze | zł |  |