OKSO.272.4.2016

Jędrzejów 14.07.2016r.

Wykonawcy (uczestnicy postępowania)

Dotyczy: Budowa pompowni ścieków z rurociągiem tłocznym z terenu Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie (DPS) do istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Miąsowa wraz z przebudową istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie DPS w Mnichowie.

Numer ogłoszenia: 125087 - 2016; data zamieszczenia: 07.07.2016r.

W dniu 11.07.2016 r. wpłynęło następujące zapytanie:

W odpowiedzi na zapytania Wykonawcy, Zamawiający - Powiat Jędrzejowski, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia co następuje:

Pompownia ścieków nie będzie podłączona do systemu monitoringu i wizualizacji miasta Jędrzejowa.

Pompownia  zostanie wyposażona w modem GSM/GPRS umożliwiający wysyłanie informacji tekstowych SMS oraz wizualizację stanu przepompowni na komputerze odbiorcy (punkt 9.4 opisu projektu budowlanego).

Wyjaśnienia treści SIWZ stają się integralną częścią SIWZ.