Jedrzejow 12.06.2017r.

Kosztorys BEZ CEN DO PRZETARGU

Inwestor:

Powiat Jędrzejowski

ul.11 Listopada 83

28-300 Jędrzejów

Budowa: Jędrzejów ul.Armii Krajowej dz.395

Budowa: Jędrzejów ul.Armii Krajowej dz.395

Obiekt: Budowa: Jędzrejów ul.Armii Krajowej dz.395

Nazwa zadania: Podniesienie jakości rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i dostosowanie infrastruktury zdrowotnej i społecznej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie”Zakres Prac„Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej wraz z wewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania i elektryczną oraz budowa zewnętrznej instalacji wody

Instalacja: elektryczna i odgromowa

Sporządził:				Zatwierdził:

PROXIMUS

PROJEKTANT

KRZYSZTOF KRUPIŃSKI

Kosztorys BEZ CEN DO PRZETARGU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp.	Podst.	Opis	J.m.	   Nakł.	Ilość

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A)  	MONTAŻE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - BUDYNEK WTZ CPV 453 100 00-3

1	KNR 508	montaż uziomu powierzchniowego -      		20,0000 M

0611	głębokość wykopu do 0,8 m w kategorii

060000	gruntu 4 (dla przewodu PEN )

Robocizna:                              	R-G	1,8019	36,0380

bednarka ocynkowana FeZn 25x4           	M	1,0400	20,8000

spawarka transformatorowa 500a          	M-G	0,9435	18,8700

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2	KNR 201	podkopy ręczne nieumocnione wraz z        		2,0000 M3

0706	zasypaniem.długość jednostronnego

030000	podkopu do 3 m.grunt kategorii iv.

Robocizna:                              	R-G	11,9400	23,8800

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3	KNR 403	badanie uziemienia ochronnego lub     		1,0000 POMIA

1205	roboczego - pomiar pierwszy

010000

Robocizna:                              	R-G	1,2400	1,2400

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4	KNR 403	badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4		2,0000 ODC.

1203

010000

Robocizna:                              	R-G	1,8000	3,6000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5	KNR 403	ręczne wykucie wnęki objętość do 1,00     		3,0000 SZT.

1011	dm3 (szt 3 dla wnęki pod  ZL.,RE i RE2)

110000

Robocizna:                              	R-G	0,4316	1,2948

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6	KNR 403	ręczne wykucie wnęki ,objętość każdy      		190,0000 SZT.

1011	następny dcm3(dla 3 wnęk z poz.jw)

120000

Robocizna:                              	R-G	0,1764	33,5160

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7	KNR 508	przygotowanie podłoża  pod stojak     		1,0000 KPL

0502	dachowy przykręcane mocowane na

050000	kołkach rozporowych. ilość mocowań 4

Robocizna:                              	R-G	0,1146	0,1146

kołki rozporowe fi 16 dł.24cm           	SZT.	4,0000	4,0000

Materiały inne:                         	%	2,5000

8	KNR 510	montaż stojaka dachowego  na ścianie      		1,0000 szt.

1002	ZNP

050000

Robocizna:                              	R-G	2,0300	2,0300

stojak dachowy ZNP dł 3m                	SZT.	1,0000	1,0000

samochód skrzyniowy do 5,0 t            	M-G	0,1100	0,1100

podnośnik montaż.phm samochod.          	M-G	1,0600	1,0600

Materiały inne:                         	%	2,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9	KSNR 5	montaż szafki  licznikowej z          		1,0000 KPL

0102	wyposażeniem jak na schemacie ( Listwy

020000	LZ szt 2 wyłącznik S 303 C  63,  WyL z

FRx 125A orza wyposażenie dla przycisku

P/Poż  	( zabezpieczeniami) kompl\letny

prefabrykat

Robocizna:                              	R-G	3,4800	3,4800

prefabrykat szafka Licznikowaz komp wypo	KPL	1,0000	1,0000

Materiały inne:                         	%	4,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10	KSNR 5	Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy RG z   		1,0000 KPL

0102	komp. wyposażeniem wg. schematu (np.

020000	NXL  4x24 lub podobne)

Robocizna:                              	R-G	3,4800	3,4800

szafka -prefabrykat z wyposażeniem wg sc	KPL	1,0000	1,0000

Materiały inne:                         	%	4,0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11	KNR 508	montaż rozdzielnicy RE - 1 w obudowie     		1,0000 SZT.

0404	WXL-6x24 wyposażenie wg schematu -

020000	kompletny prefabrykat

Robocizna:                              	R-G	0,5156	0,5156

kompl prefabrykat -rozdzielnica RE -1  w	szt	1,0000	1,0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12	KNR 508	montaż rozdzielnicy RE-2  w obudowie      		1,0000 SZT.

0404	WXL-2x24  IP- min 41 kompletny

080000	prefabrykat wg schematu

Robocizna:                              	R-G	0,3533	0,3533

kpl prefab z wyposazeniem wg schematu   	KPL.	1,0000	1,0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13	KNR 518	an. montaż wyłącznika P/Poż hermetyczny   		1,0000 SZT.

0802	IP-min54 z drzwiczkami i kluczykami .

040000	Obudowa przeszklona IP-min 54

Robocizna:                              	R-G	3,1000	3,1000

wył z kluczykiem  w obudowie IP-min 54  	SZT.	1,0000	1,0000

Materiały inne:                         	%	1,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14	KNR 403	an. wykucie bruzd dla rur o średnicy  do  		192,0000 M

1001	50 mm  wykuwane ręcznie  ( dla zasilania

130000	rozdzielnicy RG,RE-1,RE-2, Zestawów

Gniazd ZG,Nagrzewnicy oraz CW )

=15+35+26+32+18+18++18+15+15=192

Robocizna:                              	R-G	0,2216	42,5472

15	KNR 403	mechaniczne przebijanie otworów o     		12,0000 SZT.

1003	długości do 2 cegieł w ścianach lub

170000	stropach dla rur o średnicy do 50 mm

Robocizna:                              	R-G	1,1970	14,3640

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16	KNR 508	montaż uchwytów pod rury  układane        		192,0000 M

0101	pojedynczo z przygotowaniem podłoża

010000	przy użyciu sprzętu mechanicznego.

przykręcenie uchwytów do poz 14

Robocizna:                              	R-G	0,1388	26,6496

uchwyty pod SV                          	SZT.	2,1000	403,2000

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17	KNR 508	rury średnicy do 50 mm układane nu bez    		192,0000 M

0107	zaprawiania bruzd =192

030000

Robocizna:                              	R-G	0,1134	21,7728

rury PCV do 50mm                        	M	1,0400	199,6800

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18	KNR 403	zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm   		192,0000 M

1012

020000

Robocizna:                              	R-G	0,0525	10,0800

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19	KNR 508	gięcie rur instalacyjnych - winidurowe o  		60,0000 SZT.

0810	średnicy do 50 mm

190000

Robocizna:                              	R-G	0,1432	8,5920

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20	KNR 508	 an.podłączenie przewodów pojedynczych    		65,0000 SZT.

0812	w izolacji polwinitowej pod zaciski

040000

Robocizna:                              	R-G	0,0262	1,7030

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21	KNR 508	an.kabel YKYżo 5x16 mm2 układany  w       		15,0000 M

0212	rurch

030000

Robocizna:                              	R-G	0,0554	0,8310

kabel YKYżo 5x10 750V                   	M	1,2400	18,6000

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22	KNR 508	an.przewód YDYżo 5x10 mm2 układany  w     		50,0000 M

0212	rurch (35+15=50)

030000

Robocizna:                              	R-G	0,0554	2,7700

przewód YDYżo 5x10 750V                 	M	1,0400	52,0000

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23	KNR 508	an.kabel YDYżo 5x6 mm2 układany  w        		127,0000 M

0212	rurch

030000

Robocizna:                              	R-G	0,0554	7,0358

Przewód YDYżo 5x6 750V                  	M	1,0400	132,0800

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24	KNR 403	wykucie bruzd dla rur o średnicy  18 mm   		5,0000 M

1001	wykuwane ręcznie na do wyłącznika p/poz

130000

Robocizna:                              	R-G	0,2216	1,1080

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25	KNR 508	rury  o średnicy 18 mm układane p.t. w w  		5,0000 M

0107	gotowych bruzdach , bez zaprawiania

040000	bruzd do wył p/poż

Robocizna:                              	R-G	0,1313	0,6565

rury niepalne                           	M	1,0400	5,2000

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26	KNR 508	przewody kabelkowe wciągane do rur w      		5,0000 M

0207	powłoce polwinitowej - NKGso 2x1,5 mm2

030000	 (zasilanie  Ppoż)

Robocizna:                              	R-G	0,0472	0,2360

kabel YKYżo 5x1,5  750V                 	M	1,0400	5,2000

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27	KNR 403	zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm   		5,0000 M

1012

010000

Robocizna:                              	R-G	0,0315	0,1575

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28	KNR 403	tynkowanie wnęk o powierzchni do o ,50    		4,0000 M2

1013	m2

020000

Robocizna:                              	R-G	0,0315	0,1260

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29	KNR 403	wykucie bruzd dla rur o średnicy  18 mm   		90,0000 M

1001	wykuwane ręcznie dla LSW

130000

Robocizna:                              	R-G	0,2216	19,9440

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30	KNR 403	mechaniczne przebijanie otworów o     		16,0000 SZT.

1004	długości do 40 cm w ścianach lub

170000	stropach betonowych dla rur o średnicy

do 40 mm

Robocizna:                              	R-G	2,1263	34,0208

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31	KNR 403	mechaniczne przebijanie otworów o     		18,0000 SZT.

1003	długości do 2 cegieł w ścianach lub

170000	stropach dla rur o średnicy do 40 mm

Robocizna:                              	R-G	1,1970	21,5460

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32	KNR 508	rury winidurowe o średnicy 18 mm      		90,0000 M

0107	układane p.t. w podłożu różnym od betonu

040000	w gotowych bruzdach , bez zaprawiania

bruzd

Robocizna:                              	R-G	0,1313	11,8170

rury fi 18                              	M	1,0400	93,6000

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33	KNR 403	zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm   		90,0000 M

1012

010000

Robocizna:                              	R-G	0,0315	2,8350

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34	KNR 508	przewody kabelkowe wciągane do rur DYd    		90,0000 M

0207	żo6  mm2

040000

Robocizna:                              	R-G	0,0451	4,0590

przewód DYżo 6                          	M	1,0400	93,6000

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35	KNR 508	gięcie rur instalacyjnych -winidurowe o   		18,0000 SZT.

0810	średnicy do18 mm

200000

Robocizna:                              	R-G	0,1814	3,2652

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36	KNR 508	podłączenie przewodów pojedynczych w      		55,0000 SZT.

0812	izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce

040000	przekrój żył do 16 mm2

Robocizna:                              	R-G	0,0262	1,4410

37	KNR 508	montaż końcówek przez zaciskanie ,        		55,0000 SZT.

0814	przekrój żył do 16 mm2

020000

Robocizna:                              	R-G	0,0808	4,4440

końcówki kablowe                        	SZT.	1,0300	56,6500

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38	KNR 508	 an.przygotowanie podłoża  pod oprawy     		137,0000 KPL

0502	oświetleniowe  szt 129. zestawy gniazd

050000	ZG szt.4,  listwy wyrównawcze 4 ,  razem

szt.137

Robocizna:                              	R-G	0,1146	15,7002

kołki rozporowe fi 16 dł.24cm           	SZT.	2,0000	274,0000

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39	KNR 508	montaż na gotowym podłożu opraw       		3,0000 SZT.

0504	oświetleniowych  na zewnątrz budynku z

070000	podłączeniem (oprawy ze zmierzchowym

czujnikiem ruchu np.AVR 1.091 lub inna np

halog)

Robocizna:                              	R-G	0,3247	0,9741

oprawy ze zmierzchową czujką ruchu AVR1 	SZT.	1,0200	3,0600

źródło światła  szeregu 230 v+ stateczni	SZT.	1,0600	3,1800

Materiały inne:                         	%	2,5000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40	KNR 508	montaż na gotowym podłożu opraw       		104,0000 SZT.

0511	rastrowych 4x18 np QUASET

130000

Robocizna:                              	R-G	0,6398	66,5392

oprawa nastr 4x18                       	SZT.	1,0400	108,1600

zapłonniki                              	SZT.	4,0000	416,0000

świetlówki  T5 FQ                       	SZT.	4,0200	418,0800

Materiały inne:                         	%	2,5000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41	KNR 508	montaż na gotowym podłożu opraw       		6,0000 SZT.

0511	świetlówkowych 4x18 rastrowych  np

130000	QUASET lub innych o podobnych

parametrach   z modułem awaryjnym)

Robocizna:                              	R-G	0,6398	3,8388

zapłonniki                              	SZT.	4,0000	24,0000

świetlówki  T5 FQ                       	SZT.	4,0800	24,4800

oprawa 4x18 W z modułem awaryjnym 2h   	SZT	1,0000	6,0000

Materiały inne:                         	%	2,5000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42	KNR 518	montaż opraw  IP min 44 (propozycja       		19,0000 SZT.

1501	BARI II DL lub równoważna) w łazienkach

030100	i WC szt 19 w tym 4 ścienne

Robocizna:                              	R-G	0,8200	15,5800

oprawy IP min 44 + żródła światła       	SZT.	1,0200	19,3800

Materiały inne:                         	%	1,5000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43	KNR 508	przygotowanie podłoża ceglanego do        		13,0000 SZT.

0401	zabudowania aparatów o ilości otworów

030000	mocujących do 2.

Robocizna:                              	R-G	0,8021	10,4273

śruby z nakrętkami i podkładkami        	KG	0,1200	1,5600

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44	KNR 508	mocowanie zestawów gniazd  ZG         		4,0000 SZT.

0403

010000

Robocizna:                              	R-G	0,2196	0,8784

zestaw gniazd w obudowie wg schematu    	SZT.	1,0000	4,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45	KNR 508	mocowanie  puszek dla                 		6,0000 SZT.

0403

010000

Robocizna:                              	R-G	0,2196	1,3176

puszki  hermetyczne                     	SZT	1,0000	6,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

46	KSNR 5	wypusty naprzyciski, przełączniki     		129,0000 SZT.

0405	świecznikowe  i schodowe wykonywane

010400	przewodami wtynkowymi (ilość opraw)

Robocizna:                              	R-G	1,7900	230,9100

przewody wtynkowe YDYp 3x1,5 750 v      	M	6,2900	811,4100

przewód YDYpżo 4x1,5 750V               	M	1,2000	154,8000

przewód YDYpżo 5x1,5  750V              	M	0,5000	64,5000

przełączniki świecznikowe w/t-n/t       	SZT.	0,4200	54,1800

Materiały inne:                         	%	4,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

47	KSNR 5	wypusty na gniazda wtykowe 2-biegunowe    		67,0000 SZT.

0405	10a i 10a/z  wykonywane przewodami

030100	wtynkowymi (gniazda z bolcami i

hermetyczne) 66+ 1 do SP w kotłowni =67

Robocizna:                              	R-G	1,8500	123,9500

przewód YDYp żo 3x2,5 750V              	M	8,3500	559,4500

gniazda wtyczkowe 2-bi w/t-n/t IP-23 i 4	SZT.	1,0200	68,3400

Materiały inne:                         	%	4,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

48	KSNR 5	wypusty na wyłączniki do wentylatorów     		5,0000 SZT.

0405	zasilanie  sterowanie  bezpośrednio z

010100	obwodów oświetleniowych

Robocizna:                              	R-G	1,7900	8,9500

przewody wtynkowe YDYp 3x1,5 750 v      	M	6,2900	31,4500

wyłączniki 1-biegunowe w/t-n/t IP-44    	SZT.	1,0200	5,1000

Materiały inne:                         	%	4,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

49	KSNR 5	montaż wewntylatorków szt..5          		5,0000 SZT.

0203

010000

Robocizna:                              	R-G	0,6300	3,1500

wentylatorki kanałowe z podtrzymaniem na	SZT	1,0000	5,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

50	KSNR 5	wypusty na LSW, i GSUprzewody         		4,0000 SZT.

0401	wciągane do rurek winidurowych

060000	karbowanych rvkln p.t., podłoże z cegły

Robocizna:                              	R-G	3,9100	15,6400

rury winidurowe karbowane lekkie        	M	7,2000	28,8000

przewody izolowane DYżo 2,5             	M	21,6000	86,4000

Materiały inne:                         	%	4,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51	KNR 508	montaż lokalnych szyn wyrównawczych       		4,0000 SZT.

0303

010000

Robocizna:                              	R-G	0,2804	1,1216

LSW n/t                                 	SZT.	1,0200	4,0800

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

52	KNR 508	przewody wtynkowe typu YDY-750V       		280,0000 M

0209	mocowane w podłożu   ( zasilanie  ciągów

020000	gł. ośw i gn.wt.

Robocizna:                              	R-G	0,0430	12,0400

przewody YDYpżo 3x1,5 750 v             	M	0,2200	61,6000

przewód YDYpżo 3x2,5 750V               	M	0,4500	126,0000

przewód YDYżo 5x2,5  750V               	M	0,3700	103,6000

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

53	KNR 403	sprawdzenie i pomiar kompletnego      		24,0000 POMIA

1202	obwodu elektrycznego niskiego napięcia o

010000	ilości faz do 1

Robocizna:                              	R-G	1,3000	31,2000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

54	KNR 403	sprawdzenie i pomiar kompletnego      		11,0000 POMIA

1202	obwodu elektrycznego niskiego napięcia o

020000	ilości faz do 3.

Robocizna:                              	R-G	1,7600	19,3600

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

55	KNR 403	badanie uziemienia ochronnego lub     		1,0000 POMIA

1205	roboczego - pomiar pierwszy

010000

Robocizna:                              	R-G	1,2400	1,2400

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

56	KNR 403	badanie skuteczności ochrony - pomiar     		1,0000 POMIA

1205	pierwszy

050000

Robocizna:                              	R-G	0,5000	0,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

57	KNR 403	badanie skuteczności ochrony - pomiar     		63,0000 POMIA

1205	następny

060000

Robocizna:                              	R-G	0,2800	17,6400

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

58	KNR 403	 an.badanie wyłącznika róż-prąd.      		9,0000 POMIA

1205

010000

Robocizna:                              	R-G	1,2400	11,1600

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

59	KNR 508	montaż zwodów poziomych               		410,0000 M

0604	nienaprężanych z pręta o średnicy do 10

070000	mm na dachu  i kominach

Robocizna:                              	R-G	0,2824	115,7840

pręty stalowe ocynkowane                	M	1,0400	426,4000

wsporniki dachowe                       	SZT.	1,0100	414,1000

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60	KNR 508	montaż uziomu powierzchniowego z      		220,0000 M

0611	bednarki FeZn 30x4 - głębokość wykopu

060000	do 0,8 m w kategorii gruntu 4

Robocizna:                              	R-G	1,8019	396,4180

bednarka ocynkowana FeZn 25x4           	M	1,0400	228,8000

spawarka transformatorowa 500a          	M-G	0,9435	207,5700

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

61	KNR 510	układanie rur ochronnych z PVC typ S o    		24,0000 m

0303	średnicy do 80,0 mm w wykopie.

010000

Robocizna:                              	R-G	0,1282	3,0768

rury przepustowe DVK 110                	M	1,0400	24,9600

samochód dostawczy do 0,9 t             	M-G	0,0039	0,0936

samochód skrzyniowy do 5,0 t            	M-G	0,0055	0,1320

Materiały inne:                         	%	2,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62	KNR 508	łączenie przewodów uziemiających przez    		14,0000 SZT.

0617	spawanie miejsce wykonania spawu w

010000	wykopie. przewód z bednarki o przekroju

120 mm2

Robocizna:                              	R-G	0,2479	3,4706

spawarka transformatorowa 500a          	M-G	0,1298	1,8172

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

63	KNR 508	łączenie pręta o średnicy do 10 mm na     		55,0000 SZT.

0618	dachu za pomocą złączy skręcanych

010000	uniwersalnych krzyżowych

Robocizna:                              	R-G	0,1785	9,8175

złączki ocynkowane odgałęźne k-411,k-422	SZT.	1,0000	55,0000

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64	KNR 403	an.ręczne wykonanie podłoża objętość do   		14,0000 SZT.

1011	1,00 dm3  dla złącz kontrolnych

110000

Robocizna:                              	R-G	0,4316	6,0424

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

65	KNR 508	montaż studzienek probierczych dla złączy 		14,0000 SZT.

0404	kontrolnych ( 250x250x60)

020000

Robocizna:                              	R-G	0,5156	7,2184

studz.prob.(250x250x60)                 	SZT	1,0000	14,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

66	KNR 508	montaż złącz kontrolnych w instalacji     		14,0000 SZT.

0619	uziemiającej lub odgromowej , połączenie

060000	drut - płaskownik .

Robocizna:                              	R-G	0,4485	6,2790

złącza                                  	SZT.	1,0000	14,0000

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

67	KNR 4031	wykucie bruzd dla rur dla zwodów      		54,0000 M

0011	pionowych

30000-

Robocizna:                              	R-G	0,2216	11,9664

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

68	KNR 508	rury odporne  (dporność udarowa 100kV)    		68,0000 M

0107	37 mm układane p.t. w podłożu różnym od

030000	betonu w gotowych bruzdach

Robocizna:                              	R-G	0,1134	7,7112

rury elektroinstalacyjne odporne na 100k	M	1,0400	70,7200

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

69	KNR 508	 an.montaż przewodów odprowadzających     		68,0000 M

0607	instalacji odgromowej na budynkach  pręt

020000	o średnicy do 10mm wciągany w rury

Robocizna:                              	R-G	0,4061	27,6148

pręty stalowe ocynkowane                	M	1,0400	70,7200

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

70	KNR 508	montaż  iglic io-2,5 - miejsce i warunki  		5,0000 SZT.

0622	montażu - dach

050000

Robocizna:                              	R-G	2,1582	10,7910

uglice o wysokości do 3m                	SZT	1,0000	5,0000

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

71	KNR 403	zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm   		54,0000 M

1012

020000

Robocizna:                              	R-G	0,0525	2,8350

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

72	KNR 403	badanie instalacji odgromowej - pomiar    		1,0000 POMIA

1205	pierwszy

030000

Robocizna:                              	R-G	1,2600	1,2600

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

73	KNR 403	badanie instalacji odgromowej - pomiar    		13,0000 POMIA

1205	następny

040000

Robocizna:                              	R-G	0,5600	7,2800

-----------------------------------------------------------------