|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

Jędrzejów, dnia 18.02.2020 r.

OKSO.272.4.2020

**Wykonawcy ( wszyscy )**

**Wyjaśnienie treści SIWZ**

**Zmiana treści SIWZ**

Dotyczy: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PLACÓWEK EDUKACYJNYCH POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO WRAZ Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Ogłoszenie nr 511484-N-2020 z dnia 2020-02-11 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2, art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający wyjaśnia zapisy SIWZ oraz informuje o zmianie treści SIWZ.

1. W dniu 17.02.2020r. wpłynęło pytanie do treści SIWZ, na które, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. z 2019r. poz. 1843) udzielono następującej odpowiedzi oraz wprowadzono stosowne zmiany w dokumentacji zamówienia publicznego:

**Pytanie:**

Po zapoznaniu się z dokumentacją projektową w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowanych w systemie tradycyjnym rur stalowych spawanych nasuwa nam się pytanie;

Czy zamawiający wyraża zgodę na wykonanie w przedmiotowym zadaniu instalacji centralnego ogrzewania w systemie rur stalowych ocynkowanych o połączeniach zaciskowych na ścianach w budynku z zachowaniem trasy i średnic przewodów zgodnie z dokumentacją projektową ?

**Odpowiedź na pytanie:**

Inwestor podtrzymuje technologię wykonania zgodnie z dokumentacją projektową.

1. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje się zmiany SIWZ następujący sposób:
2. **Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy - § 4 ust. 5:**

***w dotychczasowym brzmieniu:***

***5. Strony ustalają termin płatności faktur częściowych na 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu i faktury końcowej na 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu z zastrzeżeniem ust. 6.***

**otrzymuje brzmienie:**

**5. Strony ustalają termin płatności faktur częściowych do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu i faktury końcowej do 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu z zastrzeżeniem ust. 6.**

1. **Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy - § 18 ust. 2:**

***w dotychczasowym brzmieniu:***

***2. Wykonawca przygotuje do odbioru końcowego i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z:***

***a) dowodami dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,***

***b) gwarancjami producentów na zastosowane materiały i wyroby budowlane,***

***c) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą podpisaną przez uprawnionego geodetę,***

***d) przeprowadzi niezbędne sprawdzenia,***

***e) zakończy wszystkie roboty i stwierdzi to wpisem do dziennika budowy oraz***

***f) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego.***

***Zgłoszenie do odbioru uważa się za skuteczne, o ile inspektor nadzoru nie zgłosi zastrzeżeń w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia Zamawiającemu.***

***Odbiór robót budowlanych odbywać się będzie w oparciu o dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.***

**otrzymuje brzmienie:**

**2. Wykonawca przygotuje do odbioru końcowego i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z:**

**a) dowodami dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,**

**b) gwarancjami producentów na zastosowane materiały i wyroby budowlane,**

**c) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą podpisaną przez uprawnionego geodetę,**

**d) przeprowadzi niezbędne sprawdzenia,**

**e) zakończy wszystkie roboty i stwierdzi to wpisem do dziennika budowy**

**f) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego**

**g) pozwoleniem na użytkowanie, o ile jest wymagane uzyskanie takiego pozwolenia.**

**Zgłoszenie do odbioru uważa się za skuteczne, o ile inspektor nadzoru nie zgłosi zastrzeżeń w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia Zamawiającemu.**

**Odbiór robót budowlanych odbywać się będzie w oparciu o dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.**

**Zamawiający udostępnia poprawiony ujednolicony Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy na stronie internetowej. Pozostałe załączniki oraz termin składania ofert nie ulegają zmianie.**