Przykładowe zestawienie znaków w poziomie

**Załącznik nr 7 do SIWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zadanie nr 9-Termometr**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr zadania** | **Nazwa zadania** | **Lp** | **Środki ochrony indywidualnej**  **(wykaz szczegółowy)** | **Jednostka** | **Ilość** |
| **9** | Termometr | 9.1. | Termometr bezdotykowy | sztuka | 21 |

Lekarski

Pomiar w 1 s

Automatyczne wyłączenie

Alarm gorączki

Blokada pokrywy baterii

Czujnik podczerwieni

Termometr zbliżeniowy 3-5cm od ciała

Wyświetlacz LCD

Wbudowana pamięć pomiarów

Tryby pomiarów temperatury