Przykładowe zestawienie znaków w poziomie

**Załącznik nr 7 do SIWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zadanie nr 8-Środki dezynfekcyjne**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr zadania** | **Nazwa zadania** | **Lp** | **Środki ochrony indywidualnej**  **(wykaz szczegółowy)** | **Jednostka** | **Ilość** |
| **8** | Środki dezynfekcyjne | 8.1. | Środki do dezynfekcji powierzchni po 5 litrów | sztuka | 3 000 |
| 8.2. | Środki higieny osobistej po 5 litrów | sztuka | 3 000 |
| 8.3. | Środki do dezynfekcji rąk po 5 litrów | sztuka | 3 000 |

**Środki do dezynfekcji** jako wyroby medyczne muszą spełniać następujące normy:

Higieniczne mycie rąk

* Wymagane normy: PN-EN 1499; PN-EN 13727

Higieniczna dezynfekcja rąk

* Wymagane normy: PN-EN 1500 PN-EN 13727
* Działanie wirusobójcze lub ograniczone wirusobójcze wobec wirusów otoczkowych PN-EN 14476

Chirurgiczna dezynfekcja rąk

* Wymagane normy: PN-EN 12791 PN-EN 13727
* Działanie wirusobójcze lub ograniczone wirusobójcze wobec wirusów otoczkowych PN-EN 14476

Środki dezynfekcyjne jako produkty biobójcze powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych oraz wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku  i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str. 1). Powinny posiadać odpowiednie pozwolenie na obrót oraz posiadać wpis do Wykazu Produktów Biobójczych.

Środki do dezynfekcji powierzchni

* Środki do dezynfekcji jako wyroby medyczne muszą spełniać następujące normy
* Wymagane normy: PN-EN 13727 (bakterie), PN-EN 13624 (grzyby), PN-EN 14476 (wirusy), PN-EN 14348 (mykobakterie).
* Produkt może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością.
* Środki dezynfekcyjne jako produkty biobójcze powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych oraz wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku  i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str. 1). Powinny posiadać odpowiednie pozwolenie na obrót oraz posiadać wpis do Wykazu Produktów Biobójczych.

Preparaty do szybkiej dezynfekcji powierzchni

* Wymagane normy: PN-EN 13727 (bakterie), PN-EN 13624 (grzyby), PN-EN 14476 (wirusy), PN-EN 14348 (mykobakterie).
* Produkt może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością.
* wymagane jest aby osiągały spektrum działania po 30 sekundach do 5 minut.
* deklaracja zgodności  na zgodność z wymaganiami  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211) albo deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG,  albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745
* oznakowanie znakiem CE

Środki dezynfekcyjne jako produkty biobójcze powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych oraz wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku  i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str. 1). Powinny posiadać odpowiednie pozwolenie na obrót oraz posiadać wpis do Wykazu Produktów Biobójczych.

Produkty powinny posiadać:

* + deklaracja zgodności,
  + Kartę katalogową,
  + Zdjęcie opakowania które będzie stosowane w dostawach.

Środki higieny osobistej - mydło antybakteryjne w płynie. Posiadające naturalne dla skóry pH oraz nawilżające, nie powodujące podrażnień.