Znak sprawy: OKSO.272.14.2020

Dotyczy Zadania nr 9 					        		      Jędrzejów, dnia 16.07.2020 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Zakup środków ochrony indywidualnej przeznaczonych na realizację projektu pn.

„Zwalczanie skutków epidemii COVID-19 w Powiecie Jędrzejowskim”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na złożone pismo o poniższej treści:

W nawiązaniu do naszej rozmowy telefonicznej proszę o podanie wymaganego przez zleceniodawcę terminu gwarancji termometrów.

Proszę też o sprecyzowanie pojęcia „blokada pokrywy baterii”. Czy wystarczy zamknięcie pokrywy na tak zwany „klik”, czy jest wymóg innego zabezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymagalna gwarancja to minimum 24 miesiące.

Blokada pokrywy baterii - wystarczy zamknięcie pokrywy na tak zwany „klik”.