Przykładowe zestawienie znaków w poziomie

**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zadanie nr 7**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr zadania** | **Nazwa zadania** | **Jednostka** | **Ilość** |
| **Zadanie 7** | Mobilne kabiny dezynfekcyjne całego ciała | sztuka | 4 |

Kabina umożliwiająca bezdotykową dezynfekcję całego ciała/sylwetki

Wymiary wewnętrzne: min. 1200x1000x2000mm

Materiał obudowy: lakierowana metalowa płyta gr. max. 1mm

Materiał drzwi: tworzywo przezroczyste magnetycznie zamykane

Zakres pracy: -20 st. + 50 st. Celsjusza

Klasa szczelności: IP55

Metoda wytwarzania mgły: ultradźwiękowa 1-10 mikronów

Ilość dysz: min. 4

Czas natrysku: do 15 sekund

Język komend głosowych w kabinie: polski

Sposób kontroli detekcji: indukcja mikrofalowa opóźnienie stopu od 5 do 60 sek.

Pojemność zbiornika: min. 15 litrów

Rodzaj płynu dezynfekcyjnego: płyny do dezynfekcji oparte o podchloryn sodu o stężeniu 60 -100ppm oraz 80 - 150ppm dwutlenku chloru przystosowane do rozpylania/atomizacji

Wykrywanie sylwetki: metoda mikrofalowa

Zasilanie: sieciowe

Gwarancja – min. 12 miesięcy