 

**Znak sprawy: OKSO.272.14.2020**

 Jędrzejów, dnia 03.08.2020 r.

**Dotyczy Zadania nr 1- Odzież**

**Zadania nr 3- Kombinezony**

**Zadania nr 4- Maski**

**Zadania nr 7-** **Rękawice**

**INFORMACJA**

**dla Wykonawców nr 8**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**Zakup środków ochrony indywidualnej przeznaczonych na realizację projektu pn.**

**„Zwalczanie skutków epidemii COVID‑19 w Powiecie Jędrzejowskim”**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (**Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.** – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na złożone pismo o poniższej treści:

**Zadanie 1, pozycja 1.1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch wiązany na troki z dodatkowym zapięciem w okolicy karku na standardowy rzep?

Zamawiający **dopuści** fartuch wiązany na troki z dodatkowym zapięciem w okolicy karku na standardowy rzep.

**Zadanie 1, pozycja 1.1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny w rozmiarach M – XXXL?

Zamawiający **nie dopuści** fartuchów dostępnych w rozmiarach M – XXXL, a jedynie w rozmiarach wyspecyfikowanych w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający **dopuszcza** zmiany rozmiarów fartuchów, pod warunkiem zachowania wskazanej w zamówieniu całkowitej żądanej ilości. Rozmiary będą ustalane przez strony przed podpisaniem umowy z zastrzeżeniem możliwości dokonania zmian między rozmiarami nie większej niż 20 % liczby określonej w opisie przedmiotu zamówienia.

**Zadanie 1, pozycja 1.1**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu zgodności fartucha chirurgicznego z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745. Rozporządzenie wchodzi w życie dopiero od 26.05.2021r., w związku z tym nie ma możliwości aby wyroby medyczne były zgodne z tym aktem normatywnym.

Zamawiający **odstępuje** od ww wymogu, ponieważ do momentu uchwalenia przez Sejm RP ustaw wynikających z ww Rozporządzenia jesteśmy w tzw. Okresie przejściowym, w którym dopuszcza się zgodność fartuchów z Rozporządzeniem (UE ) 2017/745 lub z Rozporządzeniem (UE) 2016/425.

**Zadanie 3**

Czy Zamawiający dopuści kombinezom ochronny wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze 63g/m², kolor biały z niebieskim oklejeniem szwów. Wyposażony w kaptur z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty samoprzylepną patką. Środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4, 5, 6. Spełnione normy i poziomy ochrony EN ISO 13688:2013, typ 4B wg EN 14605:2005 +A1:2009, typ 5B wg EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, typ 6B wg EN 13034:2005 + A1:2009, klasa 1 wg EN1073-2:2002, EN 14126:2003 +AC:2004 (klasa 6 Odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, klasa 6 Odporności a przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych), EN 1149-5:2018, EN 14325:2004.

Kombinezon ochronny musi spełniać parametry wskazane w SIWZ.

**Zadanie 4**

Czy Zamawiający dopuści składanie ofert na poszczególne pozycje?

Nie dopuszcza.

**Zadanie 7**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy ma na myśli ilość 5000 szt. rękawic czy 5000 opakowań po 100szt rękawic, rozpisanych wg rozmiarów.

Zamawiający ma na myśli ilość 5000 opakowań po 100 szt. rękawic, rozpisanych wg rozmiarów.