Znak sprawy: OKSO.272.14.2020

Jędrzejów, dnia  03.08.2020 r.

Dotyczy Zadania nr 2- Gogle

Zadania nr 5-Przyłbice

Zadania nr 9-Termometr

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 11

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Zakup środków ochrony indywidualnej przeznaczonych na realizację projektu pn.

„Zwalczanie skutków epidemii COVID-19 w Powiecie Jędrzejowskim”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na złożone pismo o poniższej treści:

Zadanie nr 2-Gogle

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gogli bez możliwości wypięcia paska?

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie gogli bez możliwości wypięcia paska.

Zadanie nr 5-Przyłbice

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyłbic z szybką o grubości: 0,18 mm?

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przyłbic z szybką o grubości 0,18 mm.  Minimalna grubość szybki jest określona w opisie przedmiotu zamówienia.

Zadanie nr 9-Termometr

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie termometrów o następujących parametrach:

Termometr zbliżeniowy 1-3 cm od ciała

Przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Zamawiający dopuszcza parametr „zbliżeniowy 1-3 cm od ciała”  przy zachowaniu pozostałych parametrów.