 

**Znak sprawy: OKSO.272.14.2020**

Jędrzejów, dnia 03.08.2020 r.

**Dotyczy Zadania nr 2- Gogle**

**Zadania nr 5-Przyłbice**

**Zadania nr 9-Termometr**

**INFORMACJA**

**dla Wykonawców nr 11**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**Zakup środków ochrony indywidualnej przeznaczonych na realizację projektu pn.**

**„Zwalczanie skutków epidemii COVID‑19 w Powiecie Jędrzejowskim”**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (**Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.** – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na złożone pismo o poniższej treści:

**Zadanie nr 2-Gogle**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gogli bez możliwości wypięcia paska?

Zamawiający **dopuszcza** zaoferowanie gogli bez możliwości wypięcia paska.

**Zadanie nr 5-Przyłbice**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyłbic z szybką o grubości: 0,18 mm?

Zamawiający **nie wyraża** zgody na zaoferowanie przyłbic z szybką o grubości 0,18 mm. Minimalna grubość szybki jest określona w opisie przedmiotu zamówienia.

**Zadanie nr 9-Termometr**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie termometrów o następujących parametrach:

**Termometr zbliżeniowy 1-3 cm od ciała**

Przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Zamawiający **dopuszcza** parametr „zbliżeniowy 1-3 cm od ciała” przy zachowaniu pozostałych parametrów.