Znak sprawy: OKSO.272.18.2020

Dotyczy Zadania nr 5					        		      Jędrzejów, dnia 13.08.2020 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Zakup wyposażenia strefy buforowej (oddziału dla pacjentów z COVID-19) w związku z realizacją projektu pn. „Zwalczanie skutków epidemii COVID-19 w Powiecie Jędrzejowskim”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na złożone pismo o poniższej treści:

Pytanie do Zadania 5: Aparat EKG:

Czy zamawiający dopuści aparat EKG o następujących parametrach?

| - 4 | Aparat EKG 12-kanałowy z analizą i interpretacją danych z badań |
| --- | --- |
| - 5 | Tryby pracy: - automatyczny - ręczny |
| - 6 | Wykonywanie pomiarów HR, PR, QRS, QT, QTc (metodą Bazetta, Hodgesa, Friderica) oraz pomiarów osi P, R, T |
| - 7 | CMRR >100dbB |
| - 8 | Pomiar HR 30-300 |
| - 9 | Automatyczna interpretacja wyników badań z podaniem kryterium rozpoznania |
| - 10 | Algorytm interpretacji 12-kanałowego zapisu EKG, uwzględniający wiek i płeć osoby badanej – dorosłych i dzieci |
| - 11 | Kolorowy, wysokiej rozdzielczości, ekran dotykowy, 5” 800x 480 |
| - 12 | Wyświetlanie na ekranie LCD: - aktualnego czasu - częstości rytmu - czułości, prędkości zapisu i rodzaju filtru - Kontaktu elektrod |
| - 13 | Pamięć wewnętrzna do przechowywania 50 zapisów EKG, wykonanych w trybie automatycznym |
| - 14 | Interfejs USB, umożliwiający zapis EKG na nośniku PenDrive |
| - 15 | Pasmo przenoszenia: 0,05 ÷ 150 Hz |
| - 16 | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą pacjenta. Wyświetlanie na ekranie LCD ostrzeżeń o braku kontaktu elektrody ze skórą pacjenta |
| - 17 | Wyświetlanie na ekranie LCD komunikatu informującego o ostrym zawale serca pacjenta |
| - 18 | Drukarka termiczna 8 pkt/mm, wbudowana w aparat, szerokość papieru 100 mm |
| - 19 | Prędkość zapisu: 5, 10, 25 i 50 mm/s. |
| - 20 | Wyświetlacz: 3/6/12 odprowadzeń w czasie rzeczywistym |
| - 21 | Formaty wydruku: 6x2, 3x4, 3x4 +1, 3x4 + 3 |
| - 22 | Wydruki w trybie ręcznym: 3, 6 kanałów z konfigurowaną grupą kanałów |
| - 23 | Wydruk daty i godziny badania |
| - 24 | Czułość: 5, 10 i 20 mm/mV |
| - 25 | Filtr zakłóceń pochodzących od elektroenergetycznej sieci zasilającej, 50/60 Hz |
| - 26 | Cyfrowe filtry zakłóceń mięśniowych (25 i 40 Hz) i pływania linii izoelektrycznej |
| - 27 | Obwody wejściowe aparatu zabezpieczone przed impulsami defibrylatora |
| - 28 | Wykrywanie impulsów stymulatora |
| - 29 | Częstotliwość cyfrowego próbkowania EKG: 32000 próbek / s / kanał. |
| - 30 | Rozdzielczość przetwarzania: 16 bitów. |
| - 31 | Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim. |
| - 32 | Zasilanie aparatu z elektroenergetycznej sieci 230 V AC 50 Hz i z wewnętrznego bezobsługowego akumulatora. |
| - 33 | Możliwość wykonania 500 badań w trybie automatycznym przy zasilaniu aparatu z wewnętrznego akumulatora. |
| - 35 | Waga aparatu z akumulatorem, bez kabla pacjenta, papieru i wózka: poniżej 1,5 kg. |
| - 37 | Wymiary aparatu 270 x 190 x 60 mm |

Odpowiedź:

- Zamawiający nie  dopuszcza  do zaoferowania aparatu EKG o w/w parametrach.