Znak sprawy: OKSO.272.18.2020

Dotyczy Zadania nr 6					        		      Jędrzejów, dnia 13.08.2020 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 5

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Zakup wyposażenia strefy buforowej (oddziału dla pacjentów z COVID-19) w związku z realizacją projektu pn. „Zwalczanie skutków epidemii COVID-19 w Powiecie Jędrzejowskim”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na złożone pismo o poniższej treści:

Dotyczy: Postępowania Zakup wyposażenia strefy buforowej w związku z realizacją projektu pn. „Zwalczanie skutków epidemii Covid – 19 w powiecie Jędrzejowskim”

Dotyczy: zadanie nr 6 Macerator szt. 2

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie jest wyrobem medycznym, posiadające deklarację zgodności CE? Urządzenia typu macerator nie są wyrobami medycznymi i nie posiadają wpisu do rejestru wyrobów medycznych.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 8 tygodniowy termin realizacji zamówienia?

Odpowiedź:

Ad.1  Zamawiający   dopuszcza  urządzenie, które nie jest wyrobem medycznym, posiadające deklarację zgodności CE.

Ad.2 Zamawiający nie wyraża zgody na 8 tygodniowy termin realizacji zamówienia.