Znak sprawy: OKSO.272.18.2020

Dotyczy Zadania nr 6					        		      Jędrzejów, dnia 13.08.2020 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 6

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Zakup wyposażenia strefy buforowej (oddziału dla pacjentów z COVID-19) w związku z realizacją projektu pn. „Zwalczanie skutków epidemii COVID-19 w Powiecie Jędrzejowskim”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na złożone pismo o poniższej treści:

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zaoferowania w niniejszym postępowaniu urządzenia o następujących parametrach:

Bezdotykowe otwieranie pokrywy za pomocą fotokomórki nożnej, poprzez wsunięcie stopy.

Bezdotykowe zamykanie pokrywy poprzez czujnik zbliżeniowy umieszczony w górnej części urządzenia.

Uruchamianie bezdotykowe za pomocą czujnika podczerwieni.

Automatyczny, antybakteryjny proces czyszczenia i deodoryzacji.

Wbudowana pompa perystaltyczna.

System 7 noży tnących.

Urządzenie wyposażone w podwójną komorę maceracji. Górna komora wyposażona w 5 noży rozdrabniających oraz dolna komora wyposażona w dodatkowe noże która zapewniają całkowite rozdrobnienie pulpy.

Moc silnika 750 W.

Moc pompy wody 125 W.

Waga 55 kg.

Zasilanie 230 V.

Czas trwania cyklu do 65 sekund.

Wsad do 2 naczyń na cykl.

Odpływ 50 Φ.

Poziom hałasu 58,9 dba.

Wymiary 400 szer. x 975 wys. x 510 gł. (mm).

Podłączenie wody 3/4’’.

Zbiornik na wodę 15 litry.

Zużycie wody z możliwością regulacji – 9,5 L.

Pokrywa wykonana z tworzywa z zatopionymi nanocząsteczkami srebra.

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej.

Bęben wraz z nożami tnącymi w całości wykonany ze stali nierdzewnej.

Czujnik zamknięcia pokrywy, czujnik braku wody, czujnik zablokowania odpływu.

Łatwa do demontażu ściana przednia.

Dopływ wody zimnej: rurka zasilająca o średnicy ¾ cala.

Zabezpieczenie IP54

Wyświetlacz LED informujący o ewentualnych błędach oraz diody LED.

Odpowiedź:

Zamawiający nie  dopuszcza  do zaoferowania urządzenia  o w/w parametrach. Parametry techniczne  maceratora wymagane przez Zamawiającego, zabezpieczające jego potrzeby zostały  określone w opisie przedmiotu zamówienia.