Przykładowe zestawienie znaków w poziomie

**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zadanie nr 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr zadania** | **Nazwa zadania** | **Jednostka** | **Ilość** |
| **Zadanie 1** | Oczyszczacz powietrza pokojowy | sztuka | 10 |

Urządzenie do filtrowania i likwidacji zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach z kurzu, bakterii, wirusów i roztoczy.

Technologia oczyszczania - wielostopniowa

Minimalna wielkość pomieszczenia - 20 m2

Wydajność – min. 200 m3/h

Filtracja powietrza -min. 3-stopniowa

Filtry - HEPA, węglowy, wstępny

Moc - min. 30 W

Funkcje dodatkowe - lampa UV lub inne rozwiązanie - fakultatywne

Zasilanie – sieciowe

Wyposażenie - zestaw wkładów filtrujących w urządzeniu

Gwarancja – min. 24 miesiące