Przykładowe zestawienie znaków w poziomie

**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zadanie nr 4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr zadania** | **Nazwa zadania** | **Jednostka** | **Ilość** |
| **Zadanie 4** | Jonizator powietrza | sztuka | 20 |

Urządzenie do skutecznego oczyszczania powietrza i eliminowania kurzu, pyłków, dymu nikotynowego i innych zanieczyszczeń

Iglice jonizujące – min. 60

Moc – max. 20W

Przeznaczony do powierzchni min. 120m²

Emisja jonów ujemnych: min. 23 000 000/cm³

Zasilanie – sieciowe

Gwarancja – min. 24 miesiące