Przykładowe zestawienie znaków w poziomie

**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zadanie nr 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr zadania** | **Nazwa zadania** | **Jednostka** | **Ilość** |
| **Zadanie 2** | Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń (zamgławiacz ultradźwiękowy) | sztuka | 1 |

Urządzenie przenośne wytwarzające dezynfekującą mgłę do nawilżania, zamgławiania, dezynfekcji, dezynsekcji pomieszczeń, obiektów, bezpieczne dla urządzeń elektronicznych i elektrycznych.

Odporne na korozję i zniszczenia wywołane przez środki chemiczne i dezynfekcyjne.

Wielkość kropli - min. 5 mikronów

Zasilanie – sieciowe

Zasięg - min. 8 m

Gwarancja – min. 12 miesięcy