Przykładowe zestawienie znaków w poziomie

**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zadanie nr 5**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr zadania** | **Nazwa zadania** | **Jednostka** | **Ilość** |
| **Zadanie 5** | Lampa antybakteryjna / Sterylizator | sztuka | 15 |

Urządzenie do dezynfekcji wykorzystujące promieniowanie UV-C niszczące formy wegetatywne mikroorganizmów i przeznaczone do dezynfekcji suchej bez stosowania roztworów chemicznych.

Moc: max. 40W

Pokrycie powierzchni min. 30 m2

Zasilanie – sieciowe

Gwarancja – min. 12 miesięcy