Przykładowe zestawienie znaków w poziomie

**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zadanie nr 7**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr zadania** | **Nazwa zadania** | **Jednostka** | **Ilość** |
| **Zadanie 7** | Dozownik stojący 5l. | sztuka | 15 |

Bezdotykowy dozownik do dezynfekcji rąk i ochrony przed rozprzestrzenianiem się wirusa na dłoniach.

Bezdotykowa obsługa

Łatwy serwis i wymiana płynu

Wys. min. 120 cm

Stabilna podstawa; szer. podstawy min. 35 cm, głęb. podstawy min. 35 cm.

Pojemnik na płyn: 5 l

Zasilanie: sieciowe i bateryjne

Gwarancja – min. 12 miesięcy