Powiat Jędrzejowski
ul. 11 Listopada 83 ; 28-300 Jędrzejów
tel./fax: 041 386 37 41, 041 386 37 42
e-mail: powiat@powiatjedrzejow.pl
WWW: http://www.jedrzejow.pl; BIP: http://www.powiatjedrzejow.pl

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania audytów energetycznych oraz audytów efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jędrzejowskiego, określających zakres, parametry techniczne i ekonomiczne poprawiające efektywność energetyczną, ze wskazaniem rozwiązań optymalnych stanowiących założenia do projektu budowlanego 
z uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii

- wykonania audytów energetycznych oraz audytów efektywności energetycznej dla Projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jędrzejowskiego”:

1.  Termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie wraz z instalacją OZE, ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów;

Powierzchnia użytkowa – 5422 m²

Kubatura – 18003 m³

Powierzchnia dachu- 1133,50 m²

Rok budowy – 1968 r.

2. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Sędziszowie wraz z instalacją OZE, ul. Przemysłowa 11, 28-340 Sędziszów

Powierzchnia użytkowa – 1363,9 m²

Kubatura – 3546,14 m³

Powierzchnia dachu – 728,75 m²

Rok budowy – około 1970 r.

II.  Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem szacowanej wartości zamówienia jest wykonanie audytów energetycznych oraz audytów efektywności energetycznej – załącznika do wniosków o dotacje w ramach konkursów z RPOWŚ na lata 2014-2020.

2.Zgodnie regulaminem jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IŻ-26-325/20 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 :

Audyt energetyczny musi być wykonany zgodnie z art. 8 oraz załącznikiem VI Dyrektywy 2012/27/UE, na podstawie którego zweryfikowane zostanie ekonomiczne uzasadnienia dla realizacji projektu.

Dla przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej polegającego na realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów stosuje się audyt energetyczny sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. z 2009 r., nr 43 poz. 346 ze zm. – (Dz.U. z 2015 r., poz. 1606) i (Dz.U. z 2020 r., poz. 879)).

W sytuacji gdy dany projekt zakłada wykonywanie prac wykraczających poza przedsięwzięcia termomodernizacyjne, wówczas należy przeprowadzić audyt efektywności energetycznej, którego zakres jest większy i obejmuje większą ilość przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną. Pod pojęciem audytu energetycznego należy rozumieć: Audyt energetyczny w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, jeśli celem projektu jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 22 ze zm.) lub Audyt efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, jeśli celem projektu jest przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej: opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej 
i możliwej do uzyskania oszczędności energii (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 264 ze zm.).

III.. Audyty energetyczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WŚ, zgodnie z przepisami i normami dotyczącymi sporządzania audytów energetycznych oraz z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843). Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji przedmiotu umowy, w przypadku zgłoszenia uwag przez Instytucję Zarządzającą na każdym etapie oceny formalnej i merytorycznej oraz w czasie realizacji inwestycji i konieczności dokonania korekty, bez dodatkowego wynagrodzenia.

Zamawiający dysponuje archiwalną dokumentacją techniczną budynków, jednak w różnym zakresie. Dokumentacja dostępna jest do wglądu w poszczególnych budynkach , których dotyczy audyt. Na Wykonawcy spoczywać będzie obowiązek przeprowadzenia dokładnej analizy budynku oraz ewentualne pomiary. Dokładna analiza i pomiary budynków mają umożliwić wykonanie stosowanych obliczeń oraz przyjęcie odpowiednich założeń w audytach energetycznych.