# Jędrzejów, dnia    28.09.2020 r.

OKSO.272.14.2020

Wykonawcy  wg rozdzielnika

INFORMACJA O WYNIKACH i UNIEWAŻNIENIU

Powiat Jędrzejowski, ul. 11 Listopada 83, 28 – 300 Jędrzejów, informuje, że w dniu 17.08.2020 r. o godzinie 10:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup środków ochrony indywidualnej przeznaczonych na realizację projektu pn. „Zwalczanie skutków epidemii COVID-19 w Powiecie Jędrzejowskim”

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – zw. dalej ustawy Pzp) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty ważne z najwyższą liczbą otrzymanych punktów złożyli Wykonawcy:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Ilość punktów w kryterium cena brutto | Ilość punktów w kryterium termin realizacji zamówienia | Łączna ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 2 - Gogle |  |  |  |  |
| 9 | eMtiM Marek Mazurkiewicz ul. Andrzeja Struga 85/5, 41-800 Zabrze | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
| Zadanie 3 - Kombinezony |  |  |  |  |
| 4 | ACC ELECTRIC Arkadiusz Jabłoński ul. Białostocka 32, 18-106 Turośń Kościelna | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
| Zadanie 5 - Przyłbice |  |  |  |  |
| 2 | GRZEGORZ PAŁKOWSKI ELEKTRO MED ul. Zabierzowska 11, 32-005 Niepołomice | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
| Zadanie 6 – Osłona na buty |  |  |  |  |
| 6 | ZPHU DANA Danuta Banaczek ul. Kolonia 82 b, 26-115 Skarżysko Kościelne | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
| Zadanie 7 - Rękawice |  |  |  |  |
| 4 | ACC ELECTRIC Arkadiusz Jabłoński ul. Białostocka 32, 18-106 Turośń Kościelna | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
| Zadanie 8 – środki dezynfekcyjne |  |  |  |  |
| 12 | BIALMED SP. Z O.O ul. płk. Leona Silickiego, 12-200 Pisz | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| Zadanie 9 - Termometr |  |  |  |  |
| 9 | eMtiM Marek Mazurkiewicz ul. Andrzeja Struga 85/5, 41-800 Zabrze | 60,00 | 40,00 | 100,00 |

Oferty pozostałych Wykonawców zostały ocenione następująco:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Ilość punktów w kryterium cena brutto | Ilość punktów w kryterium termin realizacji zamówienia | Łączna ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 9 - Termometr |  |  |  |  |
| 1 | "Paramedica Polska sp. z o.o. sp.k. ul. Żołny 11, 02-815 Warszawa" | 40,13 | 40,00 | 80,13 |

Zamawiający odrzuca z postępowania ofertę następujących wykonawców:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Powód odrzucenia oferty |
| --- | --- | --- |
| Zadanie 2 -Gogle |  |  |
| 2 | GRZEGORZ PAŁKOWSKI ELEKTRO MED ul. Zabierzowska 11, 32-005 Niepołomice | Zaoferowany przez Wykonawcę produkt nie spełnia wymagań Zamawiającego. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił w szczególności, iż produkt musi posiadać: - Deklarację zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2016/425 - Kartę katalogową, - Certyfikat z laboratorium notyfikowanego - Zdjęcie opakowania które będzie stosowane w dostawach. Przedstawiony na wezwanie Zamawiającego z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp certyfikat nie jest zgodny z wymogami unijnymi. Nie ma w nim to, czego wymagają przepisy prawa w zakresie informacji, jakie powinny się znajdować na deklaracji. Np. producent nie wskazuje na jakiej podstawie twierdzi, że wyrób jest zgodny z deklarowanymi normami. Brak jest nazwy i numeru jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła badania na zgodność z przedmiotowymi normami. W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę z postępowania na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. jako niezgodną z SIWZ. |
| Zadanie 3 - Kombinezony |  |  |
| 3 | PPH PIWI FEMMA Mariusz Kurczewski ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź | Zaoferowany przez Wykonawcę produkt nie spełnia wymagań Zamawiającego. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił w szczególności, iż produkt musi posiadać: - Deklarację zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2016/425 - Kartę katalogową, - Certyfikat z laboratorium notyfikowanego dla wskazanych szczegółowych norm jakościowych i odpornościowych - Komplet raportów z badań dla wskazanych norm szczegółowych, - Zdjęcie produktu w opakowaniu (obie strony opakowania) Na podstawie dokumentów jakie Wykonawca złożył na wezwania Zamawiającego z art. 26 ust. 2f i art. 26 ust 3 ustawy Pzp stwierdzono, że jest to produkt tzw. COVID-owy, tj. wprowadzany do obrotu uproszczoną procedurą. Niepełne badania dla zasadniczej normy EN14126 (tylko 4 pkt normy). Brak wskazania gwarancji na 5 lat. Ponadto dokumenty na wezwanie z art. 26 ust. 3 zostały złożone po wyznaczonym terminie. W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę z postępowania na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, jako niezgodną z SIWZ. |
| 7 | ZPHU DANA Danuta Banaczek ul. Kolonia 82 b, 26-115 Skarżysko Kościelne | Zaoferowany przez Wykonawcę produkt nie spełnia wymagań Zamawiającego. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił w szczególności, iż produkt musi posiadać: - Deklarację zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2016/425 - Kartę katalogową, - Certyfikat z laboratorium notyfikowanego dla wskazanych szczegółowych norm jakościowych i odpornościowych - Komplet raportów z badań dla wskazanych norm szczegółowych, - Zdjęcie produktu w opakowaniu (obie strony opakowania) Na podstawie dokumentów jakie Wykonawca złożył na wezwania Zamawiającego z art. 26 ust. 1 i art. 26 ust. 3 ustawy Pzp stwierdzono, że brak jest norm towarzyszących, w szczególności brak jest ochrony biologicznej TYP 5B (w deklaracji jest napisane, że ochrona biologiczna typu 6B jest, ale 5 jest bez „B"). Druga równie istotna sprawa to; Odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego - klasa 4 i wyższa (czyli 4, 5 i 6). Ten produkt ma 3. Tak jest w wytycznych opisu przedmiotu zamówienia i poziom 4 lub wyższy jest również wytyczną Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych pod kątem ochrony przed koronawirusem. W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę z postępowania na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, jako niezgodną z SIWZ. |
| Zadanie 4 |  |  |
| 4 | ACC ELECTRIC Arkadiusz Jabłoński ul. Białostocka 32, 18-106 Turośń Kościelna | Zaoferowany przez Wykonawcę produkt nie spełnia wymagań Zamawiającego. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił w szczególności, iż produkt musi posiadać: - deklarację zgodności z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211), albo deklarację zgodności z wymaganiami Rozporządzenia 2016/425 /42/EWG, - Kartę katalogową, - Certyfikat z laboratorium notyfikowanego dla wskazanych ww norm - Zdjęcie opakowania które będzie stosowane w dostawach, Na podstawie dokumentów jakie Wykonawca złożył na wezwanie Zamawiającego z art. 26 ust. 2f stwierdzono, że: 4.3.Maska medyczna ffp2 KN95 - produkt nie spełnia wymogów opisu przedmiotu zamówienia, brak jest właściwie wystawionej deklaracji zgodności produktu, brak jednostki notyfikowanej przeprowadzającej testy, niewłaściwe oznakowanie CE. 4.4.Maska medyczna ffp3 moduł c – dokumentacja do uzupełnienia o deklaracje zgodności o raport z badań w jednostce notyfikowanej. Pojawia się tam polska jednostka notyfikowana, ale dokument nie jest jasny. Dokumenty złożone na wezwanie z art. 26 ust. 3 potwierdzają, że maska medyczna ffp2 KN95 - spełnia wymogi opisu przedmiotu zamówienia (potwierdzone certyfikatem UNIWERSUM - plik 6.jpg), to nie jest Deklaracja Właściwości ale laboratorium, które wykonało testy jest notyfikowaną jednostką. Maska medyczna ffp3 modul c - Raport jest wykonany w laboratorium, które nie figuruje na liście notyfikowanych jednostek UE. Produkt nie może być oznakowany CE. W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę z postępowania na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. jako niezgodną z SIWZ. |
| 8 | J. Chodacki, A. Misztal MEDICA Spółka Jawna ul. Przemysłowa 4a, 59-300 Lubin | Zaoferowany przez Wykonawcę produkt nie spełnia wymagań Zamawiającego. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił w szczególności, iż produkt musi posiadać: - deklarację zgodności z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211), albo deklarację zgodności z wymaganiami Rozporządzenia 2016/425 /42/EWG, - Kartę katalogową, - Certyfikat z laboratorium notyfikowanego dla wskazanych ww norm - Zdjęcie opakowania które będzie stosowane w dostawach, Na podstawie dokumentów jakie Wykonawca złożył na wezwanie Zamawiającego z art. 26 ust. 1 stwierdzono, że: produkt do pozycji 4.1 Maska medyczna zwykła chirurgiczna (jednorazowa)-produkt nie był badany w notyfikowanym laboratorium w UE. Certyfikaty chińskie i nie są to wyroby medyczne. Dokumenty złożone na wezwanie z art. 26 ust. 3 potwierdzają, że dla produktu z pozycji 4.1 Maska medyczna zwykła chirurgiczna (jednorazowa)-brak deklaracji zgodnej z wymaganiami dyrektywy unijnej ws wyrobów medycznych - raport z badań na zgodność z normą 14683 wykonaną w laboratorium notyfikowanym. W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę z postępowania na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. jako niezgodną z SIWZ. |
| Zadanie 8 |  |  |
| 5 | NITROERG S.A. pl. Alfreda Nobla 1, 43-150 Bieruń | Zaoferowany przez Wykonawcę produkt nie spełnia wymagań Zamawiającego. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił w szczególności, iż produkt musi posiadać: - deklarację zgodności, - kartę katalogową, - zdjęcie opakowania które będzie stosowane w dostawach. Na podstawie dokumentów jakie Wykonawca złożył na wezwanie Zamawiającego z art. 26 ust. 2f i art. 26 ust. 3 ustawy Pzp stwierdzono, że jest to produkt tzw COVID-owy, tj. wprowadzany do obrotu uproszczoną procedurą. Oferta nie spełnia wymagań opisu przedmiotu zamówienia. Brak jest deklaracji zgodności i raportu z badań produktu. Zamawiający oczekiwał dostaw środków do dezynfekcji sklasyfikowanych jako wyroby medyczne, a nie biobójczych. W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę z postępowania na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. jako niezgodną z SIWZ. |
| 6 | PPH PARYS Sp. z o.o. ul. Anny Walentynowicz 1, 20-328 Lublin | Zaoferowany przez Wykonawcę produkt nie spełnia wymagań Zamawiającego. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił w szczególności, iż produkt musi posiadać: - deklarację zgodności, - kartę katalogową, - zdjęcie opakowania które będzie stosowane w dostawach. Na podstawie dokumentów jakie Wykonawca złożył na wezwanie Zamawiającego z art. 26 ust. 1 i art. 26 ust. 3 ustawy Pzp stwierdzono, że brak jest odniesień do wymaganych przez Zamawiającego norm. Zamawiający oczekiwał dostaw środków do dezynfekcji sklasyfikowanych jako wyroby medyczne, a nie biobójczych. W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę z postępowania na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, jako niezgodną z SIWZ. |
| 11 | Foxmedical Sp. z o.o. ul. Szkolna 1/215, 61-825 Poznań | Zaoferowany przez Wykonawcę produkt nie spełnia wymagań Zamawiającego. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił w szczególności, iż produkt musi posiadać: - deklarację zgodności, - kartę katalogową, - zdjęcie opakowania które będzie stosowane w dostawach. Na podstawie dokumentów jakie Wykonawca złożył na wezwanie Zamawiającego z art. 26 ust. 2f i art. 26 ust. 3 ustawy Pzp stwierdzono brak świadectwa zgodności. Zamawiający oczekiwał dostaw środków do dezynfekcji sklasyfikowanych jako wyroby medyczne, a nie biobójczych. W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę z postępowania na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, jako niezgodną z SIWZ. |

Oferta nr 10: WOJCIECH BABIŃSKI Załączony plik odszyfrowano, ale był nieprawidłowy/uszkodzony i nie udało się go otworzyć.

Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania.

Na zadanie 1 Odzież i zadanie 4  Maski nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, dlatego też, stosownie do zapisów art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy postępowanie  na wskazane zadania unieważniono.