D-01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzaków dla zadania:

- Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

- Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z :

    - mechanicznym ścinaniem drzew i z karczowaniem pni

    - mechanicznym karczowaniu krzaków,

  - odwozem drewna użytkowego na składowisko Zamawiającego wskazane przez Inspektora Nadzoru.

  - odwozem drewna nieużytkowego na wysypisko Wykonawcy.

- Określenia podstawowe

- Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją Projektową.

- Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z

Dokumentacją Projektową ,SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. Materiały

Nie występują.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”

3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować:

  - piły mechaniczne,

  - specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego,

  - spycharki,

  - koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew.

- Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”

- Transport

Pnie, gałęzie należy przewozić transportem samochodowym .

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi  do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane: usunięcie drzew,  karczowanie.

5.2. Karczowanie drzew

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wyciąć i wykarczować drzewa ręcznie lub mechanicznie i usunąć karpinę oraz gałęzie, z dokładnym oczyszczeniem dołów po wykarczowaniu z korzeni .

Poza miejscami wykopów , doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione gruntem przydatnym do robót ziemnych i zagęszczonym zgodnie z wymaganiami wg BN-72/8932-01.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola robót przy karczowaniu krzaków

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest:

- dla drzew – sztuka (szt.)

- dla krzaków – metr kwadratowy (m2)

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Odbiorowi robót zanikających I ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

- Podstawa płatności

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.

Cena wykonania robót obejmuje:

- wykarczowanie pni drzew i krzaków,

- wywiezienie pni, gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną,

- drewno użytkowe – wywóz na składowisko Zamawiającego,

- pozostały materiał – wywóz na wysypisko Wykonawcy,

- zasypanie dołów,.

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy związane

Nie występują