Powiat Jędrzejowski
ul. 11 Listopada 83 ; 28-300 Jędrzejów
tel./fax: 041 386 37 41, 041 386 37 42
e-mail: powiat@powiatjedrzejow.pl
WWW: http://www.jedrzejow.pl; BIP: http://www.powiatjedrzejow.pl

Załącznik nr 1 –zakres zadania

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jędrzejowskiego”:

1.  Termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie wraz z instalacją OZE, ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów;

Powierzchnia użytkowa – 5422 m²

Kubatura – 18003 m³

Powierzchnia dachu- 1133,50 m²

Rok budowy – 1968 r.

2. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Sędziszowie wraz z instalacją OZE, ul. Przemysłowa 11, 28-340 Sędziszów

Powierzchnia użytkowa – 1363,9 m²

Kubatura – 3546,14 m³

Powierzchnia dachu – 728,75 m²

Rok budowy – około 1970 r.

- Planowany zakres prac obejmuje m.in:

-Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie:

- wymianę instalacji centralnego ogrzewania,

- kompleksową  modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej,

- wymiana bramy (akt. Brama garażowa drewniana)

- wymianę stolarki drzwiowej,

- wymianę stolarki okiennej,

- montaż instalacji fotowoltaicznych,

- demontaż lamp oświetlenia i montaż nowych energooszczędnych,

-Zespół Szkół w Sędziszowie wraz z instalacją OZE, Ul. Przemysłowa 11:

- montaż instalacji fotowoltaicznych,

- demontaż lamp oświetlenia i montaż nowych energooszczędnych,

- wymianę instalacji centralnego ogrzewania,

- docieplenie ścian,

- docieplenie płytami wełny mineralnej stropodachu,

- docieplenie podłogi,

- wymianę stolarki drzwiowej,

2. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, w tym opinii ornitologicznej i chiropterologicznej, uzgodnień, pozwoleń, zgód, ocen, decyzji 
i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów.

3. Przed złożeniem oferty wskazanym jest obejrzenie obiektu na miejscu oraz zapoznanie się z zakresem prac. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości usługi. Zamawiający dysponuje archiwalną dokumentacją techniczną budynków, jednak w różnym zakresie. Dokumentacja dostępna jest do wglądu w każdym z budynków, dotyczących wykonania ww. dokumentacji. Ponadto Zamawiający posiada aktualne audyty energetyczne, audyty efektywności energetycznej, studium wykonalności inwestycji oraz szacunkowy kosztorys ww. zadania do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Na Wykonawcy spoczywać będzie obowiązek przeprowadzenia dokładnej analizy budynku oraz ewentualne pomiary.