

**Załącznik nr 6 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zadanie nr 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr zadania** | **Nazwa zadania** | **Jednostka** | **Ilość** |
| **Zadanie 1** | Lampa bakteriobójcza | sztuka | 2 |

Urządzenie energooszczędne do stosowania w pomieszczeniach w celu dezaktywacji bakterii, wirusów, pleśni, grzybów oraz innych drobnoustrojów.

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Opis parametrów wymaganych |
| 1. | Promienniki wewnętrzne UV-C min. 2x55W |
| 2. | Pobór mocy – max. 125 W |
| 3. | Trwałość promiennika- min. 8000 h |
| 4. | Dezynfekowana kubatura – min. 40 m3/h |
| 5. | Wydajność wentylatora - min. 145 m3/h |
| 6. | Zasilanie – sieciowe |
| 7. | Zabezpieczenie ppoż. |
| 8. | Podstawa jezdna na kółkach |
| 9. | Gwarancja – min. 12 miesięcy |