Załącznik nr 6 do SWZ

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1

| Nr zadania | Nazwa zadania | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 1 | Lampa bakteriobójcza | sztuka | 2 |

Urządzenie energooszczędne do stosowania w pomieszczeniach w celu dezaktywacji bakterii, wirusów, pleśni, grzybów oraz innych drobnoustrojów.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych |
| --- | --- |
| 1. | Promienniki wewnętrzne UV-C min. 2x55W |
| 2. | Pobór mocy – max. 125 W |
| 3. | Trwałość promiennika- min. 8000 h |
| 4. | Dezynfekowana kubatura – min. 40 m3/h |
| 5. | Wydajność wentylatora - min. 145 m3/h |
| 6. | Zasilanie – sieciowe |
| 7. | Zabezpieczenie ppoż. |
| 8. | Podstawa jezdna na kółkach |
| 9. | Gwarancja – min. 12 miesięcy |

Zamawiający dopuszcza urządzenie o zasięgu pracy do 50m2

Dla zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa osób przebywających w pobliżu lampy w czasie jej pracy Zamawiający dopuszcza, aby urządzenie posiadało atest PZH.