Załącznik nr 6 do SWZ

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Zadanie nr  3 – Kombinezony ochronne

| Nr zadania | Nazwa zadania | Jednostka | Ilość | Rozm. S | Rozm. M | Rozm. L | Rozm. XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 3 | Kombinezony ochronne | sztuka | 4 020 | 200 | 520 | 1400 | 1900 |

Zamawiający dopuszcza zmiany rozmiarów kombinezonów, pod warunkiem zachowania wskazanej w zamówieniu całkowitej żądanej ilości. Rozmiary będą ustalane przez strony przed podpisaniem umowy z zastrzeżeniem możliwości dokonania zmian między rozmiarami nie większej niż 20 % liczby określonej w opisie przedmiotu zamówienia.

Kombinezon musi spełniać wymogi normy EN 14126:2003 dotyczącej odzieży, zapewniającej ochronę przed czynnikami infekcyjnymi, czyli musi mieć potwierdzone badaniami pozytywne wynika dla:

- EN 340:2003;

- EN ISO 13688:2013; Środki ochrony indywidualnej - wymagania ogólne,

- EN 1149-5:2018 - Odzież ochronna - właściwości elektrostatyczne – odzież ochronna rozładowująca elektryczność́ statyczną z rezystancją powierzchniową,

- EN 13034:2005+A1:2010; Odzież chroniąca przed substancjami chemicznymi (natryskowo), zapewniająca ochronę̨ całego ciała przed płynnymi substancjami chemicznymi - typ 6B (B - ochrona biologiczna),

- EN ISO 13982-1:2004/A1:2010; odzież chroniąca przed substancjami chemicznymi (wyciek wewnętrzny), zapewniająca ochronę̨ całego ciała przed obecnymi w powietrzu cząstkami stałymi - typ 5B (B - ochrona biologiczna),

- EN 14126:2005 - Odzież ochronna - Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi

- EN ISO 13935-2:1999 – Wytrzymałość szwów.

Zamawiający dopuści kombinezon, przy którym badanie typu UE przeprowadzone przez jednostkę notyfikowaną Universal Certification nie zawiera normy EN ISO 13935-2:1999 a wytrzymałość szwów jest określona w normie EN 14325:2018 i sklasyfikowana jako klasa 2.

A w szczególności posiadać:

- Kategorię III ochrony indywidualnej,

- odporność na  przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego - klasa 4 i wyższa,

- deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425

- oznakowanie CE

- 5 lat gwarancji użyteczności - wskazane na opakowaniu i certyfikacie,

Z uwagi na sytuację pandemiczną oraz pilną potrzebę dokonania zakupu Zamawiający dopuści 3-letni okres gwarancji/termin przydatności pod warunkiem, że wszystkie pozostałe wymagania i parametry zostaną spełnione oraz termin produkcji nie będzie odległy.

Produkty powinny posiadać:

  - Deklarację zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2016/425

  - Kartę katalogową,

  - Certyfikat z laboratorium notyfikowanego dla wskazanych w/w norm

  - Komplet raportów z badań dla wskazanych wyżej norm,

  - Zdjęcie produktu w opakowaniu (obie strony opakowania)