Załącznik nr 6 do SWZ

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 4

| Nr zadania | Nazwa zadania | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 4 | Bramka do odkażania z pomiarem temperatury | sztuka | 3 |

| Lp. | Opis parametrów wymaganych: |
| --- | --- |
| 1. | Wymiary: 0,8 m (szer.)× 1,2 m(gł.)× 2,3 m(wys.) |
| 2. | Waga: max. 155 kg |
| 3. | Dezynfekcja: mini.lampa UV-C min. 2×8 [W], lampa ozonowa oraz atomizacja ultradźwiękowa min. 7,3[ kg/h], |
| 4. | Czas natrysku: ok. 5-15 sekund ustawiane indywidualnie |
| 5. | Pojemność zbiornika na środek do dezynfekcji: min.15 l. |
| 6. | Środek dezynfekujący: środki dezynfekujące dopuszczalne do kontaktu z żywnością np. kwas podchlorowy. Płyny do dezynfekcji dopuszczone do zwalczania Covid-19, działanie neutralne dla ludzi, posiadające atesty i certyfikaty na rynku polskim. Płyny przystosowane do rozpylania. |
| 7. | Czujnik kontroli detekcji - indukcja mikrofalowa - rozpylanie wówczas, gdy czujnik wykryje osobę. |
| 8. | Materiał: stal nierdzewna Zamawiający dopuszcza wykonanie bramki do odkażania z profili aluminiowych anodowanych, zabudowanych wysoce odpornym tworzywem sztucznym |
| 9. | Bezkontaktowy pomiar temperatury: w odległość 5 do 15 cm, |
| 10. | Szybkość pomiaru temp.: ok. 1 - 3 sekund |
| 11. | Odległość pomiaru temp.: 5-15 cm |
| 12. | Dodatkowe funkcje: Alarmy gorączki, możliwość bezdotykowej dezynfekcji rąk |
| 13. | Zasilanie: 240V, 50/60Hz |
| 14. | Gwarancja: min. 24 miesiące |